МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МСН 2.03-02-2002

Buildings, structures and areas engineering defense from dangerous geological processes.

Main provisions
Дата введения 2005.05.01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ:
Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственный и научно-исследовательским институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП «ПНИИИС») Госстроя России при участии ФГУП НИИ «Фундаментпроект»; ОАО «ЦНИИС»; АО «Институт Гидропроект»; ГП «Противокарстовая береговая защита»; ФГУП «СоюзДорНИИ»; ФГУП «НИИВОДГЕО»; ВИНИТИ РАН МГСУ Министерства образования РФ 

Внесены Госстроем России.
2 ПРИНЯТЫ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес​кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17 октября 2002 г.

За принятие проголосовали органы государственного управления строительством стран по МК (ИСО 3166) 004-97: Азербайджан (AZ) - Госстрой Азербайджанской Республики; Казахстан (KZ) - Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК); Киргизия (KG) - Госкомархстрой Кыргызской Республики; Российская Федерация (RU) - Госстрой России; Таджикистан (TJ) - Комархстрой Республики Таджикистан; Узбекистан (UZ) - Госархитектстрой Республики Узбекистан; Украина (UA) - Госстрой Украины. 

3 ПРИНЯТЫ И
Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального

ВВЕДЕНЫ 
хозяйства МИТ РК от 26.11.2004 г. № 451* 

В ДЕЙСТВИЕ:
с 01.05.2005 г.

4 ВЗАМЕН: 
СНиП 2.01.15-90.
5 ПОДГОТОВЛЕНЫ:
Проектной академией «KAZGOR» в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.
* В соответствии с письмом Комитета по делам  строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК от  5 марта 2005 г  № 03-05-1-640 присвоено обозначение МСН 2.03-02-2002 вместо МСН 2.03-01-2002 г.

Срок действия данного норматива устанавливается до переиздания его на государственном языке.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

ISBN

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5 ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ И ПРОТИВООБВАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Основные расчетные положения
Требования к  сооружениям и мероприятиям инженерной защиты
6 ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Основные расчетные положения
Требования к  сооружениям и мероприятиям  инженерной защиты
7 ПРОТИВОЛАВИННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Основные расчетные положения

Требования к противолавинным сооружениям и мероприятиям
8 ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9 БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Основные расчетные положения
Требования к берегозащитным  сооружениям  и мероприятиям
10 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
Основные расчетные положения
Требования к сооружениям и мероприятиям  для защиты от подтопления
11 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
Основные расчетные положения
Требования к  сооружениям и  мероприятиям  для защиты от затопления
12 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ
Основные расчетные положения
Требования к  мероприятиям для защиты от морозного пучения грунтов
13 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ  НАЛЕДЕОБРАЗОВАНИЯ
Основные расчетные положения
Требования к  сооружениям и  мероприятиям для защиты от наледеобразования
14 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМОКАРСТА

Основные расчетные положения
Требования к  мероприятиям для защиты от термокарста
Приложение 1 (обязательное)  Термины и определения
Приложение 2 (рекомендуемое) Стадийность, виды и масштаб графических материалов по инженерной защите от опасных  геологических процессов
Приложение 3 (рекомендуемое) Эффективность инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов
Приложение 4 (справочное) Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на территории СНГ

Приложение 5 (справочное) Оценка состояния скальных склонов (откосов

Приложение 6 (рекомендуемое)  Определение расчетной крупности обломков скальных грунтов по их потенциальной блочности
Приложение 7 (справочное) Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий  в зависимости от категории устойчивости территорий  по интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие строительные нормы разработаны в  Системе нормативных документов в строительстве и содер​жат основные требования, предъявляемые к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, подтопления, затопления, морозного пучения, наледеобразования, термокарста) и их сочетаний.

В разработке настоящего документа принимали участие: д-р геол.-минер. наук В. В. Баулин - руководитель  темы;  канд. техн. наук  С. В.Тимофеев - отв. исп. темы;  канд. техн. наук  Т. А. Ларина; д-р геол.-минер. наук       И. О. Тихвинский; д-р техн. наук Е. С. Дзекцер; И. А. Саваренский; канд. геол.-минер. наук В. П. Хоменко; д-р геогр.наук М.М. Корейша; канд. геол.-минер. наук В. П. Чернядьев; П. И. Тимашев; д-р геол.-минер. наук М. В. Болгов (ФГУП ПНИИИС);  д-р геол.-минер. наук М. А. Минкин (ФГУП «Фундаментпроект»);  д-р техн.наук Г. С. Переселенков (ОАО «ЦНИИС»), Н. Н. Кондратьев, А. Г. Степаненко (АО «Институт Гидропроект»); канд. техн. наук В. В. Толма​чев (ГП «Противокарстовая и береговая защита» (г. Дзержинск)); д-р техн. наук В. В. Казарновский, Ю. М. Льво​вич (ФГУП «Союз-ДорНИИ»); д-р техн. наук Н. П. Куранов, канд. техн. наук А. П. Шевчик (ФГУП «НИИВОДГЕО»); д-р техн. наук К. С. Лосев (ВИНИТИ РАН);  канд. геол.-минер. наук И. В. Дудлер  (МГСУ Министерства образования РФ).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие строительные нормы и правила расп​ространяются на сооружения и мероприятия инже​нерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, пере​работки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий, морозного пучения, наледеобразования, термокарста) и их со​четаний (далее - инженерная защита).

При осуществлении инженерной защиты необходимо руководствоваться соответствующими законнодательными и нормативными актами, действующими на территории государства.

При проектировании инженерной защиты в сейс​мических районах, в районах развития других опасных процессов и грунтов с особыми свойствами (просадочных, набухающих и др.), а также на подрабаты​ваемых территориях необходимо учитывать допол​нительные требования соответствующих строитель​ных норм и правил.

Примечание - Для проектирования инженерной защиты в развитие настоящих норм следует разрабатывать своды правил или специальные технические условия.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 17.5.3.04(83* - Охрана природы. Земля. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.3.05(84 - Охрана природы. Рекульти​вация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 25100(95 - Грунты. Классификация 

ГОСТ 27217(87 - Грунты. Метод полевого опре​деления удельных касательных сил морозного пучения

ГОСТ 28622(90 - Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих строительных нормах используются термины и определения, приведенные в приложении 1.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Необходимость инженерной защиты опреде​ля​ется в соответствии с положениями законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК в части градостроительного планиро​вания развития и застройки территорий:
- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий - в проектах строи​тельства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих плани​ровочных решений и требований заказчика.

4.2 Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инже​нерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий для строительства; 

- планировочных решений и вариантной прора​ботки решений, принятых в схемах (проектах) инже​нерной защиты;

- данных, характеризующих особенности исполь​зования территорий, зданий и сооружений как су​ществующих, так и проектируемых, с прогнозом из​менения этих особенностей и с учетом установлен​ного режима природопользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно-ги​гиенических норм;

- результатов мониторинга объектов градострои​тельной деятельности; 

- обоснования инвестиций и технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональ​ных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба.

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и объектоформирующее значе​ние, местные условия, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации соо​ружений инженерной защиты в аналогичных природ​ных условиях.

4.3 Исходные материалы для проектирования схем инженерной защиты (приложение 2), сооруже​ний и (или) мероприятий инженерной защиты долж​ны включать:

- сведения о географическом положении, хозяйст​венных связях и границах защищаемой территории;

- оценку существующего хозяйственного исполь​зования территории, ее экологического значения и перспектив их развития;

- сведения о существующих сооружениях и ме​роприятиях инженерной защиты, их состоянии, воз​можности реконструкции и службах их эксплуатации;

- данные по ущербу от воздействия опасных гео​логических процессов;

- материалы региональных геологических иссле​дований и инженерных изысканий (инженерно-геоло​гических, -гидрогеологических, -гидрометеорологи​ческих, -экологических);

- материалы о проводимых или намечаемых ре​гиональных мероприятиях по инженерной подготовке территории и их влиянии на природные условия и ресурсы защищаемой территории;

- данные о местных строительных материалах и энергетических ресурсах;

- картографические материалы;

- градостроительную документацию.

4.4 Инженерные изыскания для проектирования инженерной защиты следует проводить по заданию проектной организации в соответствии с требова​ниями действующих строительных норм и стандар​тов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства. Состав, содержание и детальность материалов инженерных изысканий оп​ределяют соответствующим масштабом необходи​мых графических материалов (приложение 2).

Инженерные изыскания должны быть основаны на обобщении информации, охватывающей все виды изыскательских работ, выполненных на территории.

Результаты изысканий должны содержать прог​ноз изменения инженерно-геологических, гидрологи​ческих и экологических условий на расчетный срок с учетом природных и техногенных факторов, а также территориальную оценку (районирование) террито​рии по порогам геологической безопасности и рекомендации по выбору принципиальных направле​ний инженерной защиты.
4.5 Если из-за сложности инженерно-геологичес​ких, гидрологических и экологических условий по ма​териалам изысканий не представляется возможным выполнить необходимые расчеты и выбрать соору​жения и (или) мероприятия, в проекте следует пре​дусматривать экспериментальные сооружения и ме​роприятия инженерной защиты и (или) выполнение опытно-производственных работ с последующей кор​ректировкой проекта. 

4.6 При проектировании инженерной защиты сле​дует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения дей​ствующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строи​тельных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящи​ми к появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление соору​жений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружаю​щей среды;

- в необходимых случаях - систематические наб​людения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной за​щиты в период строительства и эксплуатации (мони​торинг).

4.7 При проектировании инженерной защиты сле​дует предусматривать:

- поэтапность возведения и ввода в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологи​ческой последовательности выполнения работ;

- конструктивные решения и мероприятия, обес​печивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации;

- использование и, при необходимости, реконструк​цию существующих сооружений инженерной защиты.

4.8 Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комп​лексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освое​нием территории. При этом мероприятия инженер​ной защиты от разных видов опасных процессов должны быть увязаны между собой.

4.9 В составе проекта инженерной защиты сле​дует, при необходимости, предусматривать органи​зационно-технические мероприятия, в том числе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предотв​ращающие гибель людей, исключающие возникно​вение аварийной ситуации или ослабляющие ее действие и снижающие возможный ущерб.

4.10 Инженерную защиту застроенных или заст​раиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует осуществ​лять независимо от формы собственности и при​надлежности защища​емых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) меро​приятий и сооружений.

Выбор мероприятий и сооружений следует произ​водить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, уровня ответственности и стоимости защищаемых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

4.11 Границы защищаемых территорий, подвер​женных воздействию опасных геологических процес​сов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженер​ной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

4.12 Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приво​дить к активизации опасных процессов на примыкаю​щих территориях.

В случае, когда сооружения и мероприятия инже​нерной защиты могут оказать отрицательное влия​ние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные меро​приятия 

4.13 Рекультивацию и благоустройство тер​риторий, нарушенных при создании сооружений и осуществлении мероприятий инженерной защиты, следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.3.05.

4.14 В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измеритель​ной аппаратуры и устройство наблюдательных сква​жин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуа​тации за развитием опасных процессов и работой сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (мониторинг) и соответствующие допол​нительные мероприятия по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты.

Мониторинг должен проводиться специализиро​ванными организациями с целью своевременного выявления активизации опасных геологических про​цессов и принятия необходимых мер по защите зданий и сооружений и обеспечению безопасности людей.

4.15 Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероп​риятий по их защите от опасных процессов.

Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантиро​вать безаварийное ведение работ, а также функцио​нальное использование сооружений инженерной за​щиты в экстремальных условиях.

4.16 Уровень ответственности (класс) сооружений инженерной защиты следует назначать в соответст​вии с уровнем ответственности или классом защи​щаемых объектов. При защите территории, на кото​рой расположены объекты различных уровней от​ветственности или классов, уровень ответственности сооружений инженерной защиты должен, как пра​вило, соответствовать уровню ответственности боль​шинства защищаемых объектов. При этом отдель​ные объекты с повышенным уровнем ответственнос​ти могут иметь локальную защиту.

4.17 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффи​циенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с дейст​вующими строительными нормами с учетом требо​ваний соответствующих разделов настоящих норм.

Для сооружений инженерной защиты водоподпорно​го типа следует также учитывать требования строитель​ных норм и правил на гидротехнические сооружения.

4.18 Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснован​ных случаях - моделированием (натурным, физи​ческим, математическим и др.) опасных процессов с учетом воздействия на них проектируемых соору​жений и мероприятий. 

4.19 Экономический эффект варианта инженер​ной защиты определяют размером предотвращен​ного ущерба территории или сооружению от возд​ействия опасных процессов за вычетом затрат на осуществление защиты.

Под предотвращенным ущербом следует пони​мать разность между ущербом при отказе от прове​дения инженерной защиты и ущербом, возможным после ее проведения. Оценка ущерба должна быть комплексной, с учетом всех его видов как в сфере материального производства, так и в непроизводст​венной сфере (в том числе следует учитывать ущерб воде, почве, флоре и фауне и т. п.).

Основные положения по оценке предотвращен​ного ущерба приведены в приложении 3.

4.20 Зарегистрированные проявления наиболее вероятных опасных процессов на территориях стран СНГ приведены в приложении 4.

5 ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ И ПРОТИВООБ​ВАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
5.1 К оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникновение оползневых сме​щений в течение периода строительства и эксплуа​тации объекта. В пределах оползнеопасных террито​рий отдельно выделяют оползневые участки, где имеются или ранее возникали оползни.

5.2 Границы оползнеопасных территорий уста​навливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особен​ностям рельефа, геологического строения, гидрогео​логических и сейсмических условий, характера рас​тительного покрова и климата.

5.3 При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рас​сматривать целесообразность применения следу​ющих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с по​мощью вертикальной планировки территории и уст​ройства системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация; 

- закрепление грунтов (в том числе армирова​нием); 

- устройство удерживающих сооружений; 

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

5.4 Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, указанных в 5.3, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможнос​ти или нецелесообразности активной защиты сле​дует предусматривать мероприятия пассивной защи​ты (приспособление защищаемых сооружений к об​теканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

5.5 При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на бе​регах водоемов и водотоков необходимо дополни​тельно соблюдать требования раздела 9.

5.6 При выборе защитных мероприятий и соору​жений и их комплексов следует учитывать виды воз​можных деформаций склона (откоса), уровень от​ветственности защищаемых объектов, их конструк​тивные и эксплуатационные особенности.

Основные расчетные положения

5.7 Виды противооползневых и противообваль​ных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов.
5.8 Расчет устойчивости склонов (откосов) сле​дует выполнять, исходя из условия:

[image: image1.wmf]R

γ

γ

ψF

n

с

£

 , 
(1)

где [image: image2.wmf]ψ

 - коэффициент сочетания нагрузок (для основ​ного сочетания [image: image3.wmf]ψ

 = 1, для особого - 0,9, для нагру​зок строительно​го периода - 0,95);

[image: image4.wmf]F

 - расчетное значение обобщенного сдвигаю​щего воздействия на призму обрушения, опреде​ляемое с учетом коэффициентов надежности по нагрузке; 

[image: image5.wmf]с

γ

 - коэффициент условий работы, учитывающий вид предельного состояния, степень точности исход​ных данных, приближенность расчетных схем, тип сооружения, конструкции или основания, вид мате​риала и другие факторы; 

[image: image6.wmf]n

γ

 - коэффициент надежности по назначению со​оружения, принимаемый равным от 1,2 до 1,1 в зави​симости от уровня ответственности проектируемой инженерной защиты;

[image: image7.wmf]R

 - расчетное значение обобщенного сопротив​ления грунтового массива сдвигающему воздейст​вию, определяемое с учетом коэффициента надеж​ности по грунту.

Оценку местной устойчивости обвальных склонов (откосов) допускается производить на основе коли​чественной и качественной характеристик трещино​ватости, с состав​лением прогноза интенсивности осыпания продуктов выветривания и размеров скальных глыб, с учетом возможного сейсмического воздействия расчетной балльности (приложение 5).

Примечание - Отношение [image: image8.wmf]c

n

ψ/γ

γ

, характеризующее минимально допустимый запас удерживающих усилий по отношению к действующим на призму обрушения сдви​гающим воздействиям, называется нормированным значе​нием коэффициента устойчивости склона (откоса) и обозна​чается [[image: image9.wmf]st

k

]. Коэффициент устойчивости откоса (склона) [image: image10.wmf]st

k

 должен быть больше или равен [[image: image11.wmf]st

k

].

Значение [[image: image12.wmf]st

k

] может изменяться от 1,25 до 1,10 для основного сочетания нагрузок и от 1.20 до 1,05 ( для осо​бого сочетания нагрузок в зависимости от уровня от​ветственности инженерной защиты и состояния склона. При этом необходимо соблюдать условие [image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

³

1

st

k

k

. 

5.9 Расчетное значение обобщенного сопротив​ления грунтового массива сдвигающему воздейст​вию следует определять исходя из условия, что со​отношение между нормальными ( и касательными ( напряжениями по всей поверхности скольжения, соответствующее предельному состоянию призмы обрушения, отвечает условию:

[image: image14.wmf]1

1

n

nt

c

tg

σ

τ

+

=

j

 , 
(2)

где [image: image15.wmf]1

j

 и [image: image16.wmf]1

c

 - значения соответственно угла внутрен​него трения и удельного сцепления грунта, при кото​рых наступает сдвиг грунта.

5.10 В расчетах противооползневых и противо​обвальных сооружений нагрузки и воздействия сле​дует определять с учетом:

- для удерживающих конструкций - оползневого давления грунта;

- для конструкций противообвальных галерей и улавливающих сооружений - воздействия падающих скальных обломков, размеры которых допускается определять в соответствии с приложением 6.

Для сейсмических районов следует учитывать сейсмическое воздействие на сооружения инженер​ной защиты и на удерживаемый массив грунта.

Требования к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты

Изменение рельефа склона, регулирование стока подземных и поверхностных вод

5.11 Искусственное изменение рельефа склона (откоса) следует предусматривать для предупрежде​ния и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей и течения грунтов.

5.12 Образование рационального профиля скло​на (откоса) достигается приданием ему соответст​вующей крутизны и террасированием склона (отко​са), удалением или заменой неустойчивых грунтов, отсыпкой в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета).

5.13 При проектировании уступчатой формы отко​са размещение берм и террас следует предусматри​вать на контактах пластов грунтов и на участках высачивания подземных вод. Ширину берм (террас) и высоту уступов, а также расположение и форму банкетов следует определять расчетом общей и местной устойчивости склона (откоса), планировоч​ными решениями, условиями производства работ и эксплуатационными требованиями.

На террасах необходимо предусматривать уст​ройство водоотводов, а в местах высачивания под​земных вод - дренажей.

5.14 Удаление неустойчивых грунтов следует предусматривать, если обеспечение их устойчивости оказывается неэффективным или экономически не​целесообразным.

5.15 На защищаемых склонах должен быть орга​низован беспрепятственный сток поверхностных вод, исключено застаивание вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории.

5.16 Расчетные расходы дождевых вод в ополз​невой зоне следует определять по методу предель​ных интенсивностей. Период однократного превыше​ния расчетной интенсивности дождя следует назна​чать в соответствии с требованиями строительных норм на наружные сети и сооружения.

5.17 Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в ополз​неопасной зоне, допускается только при специаль​ном обосновании. При необходимости такого сброса пропускная способность водостоков должна соот​ветствовать стоку со всей водосборной площади с расчетным периодом однократного переполнения не менее 10 лет (вероятность превышения 0,1).

Устройство очистных сооружений в оползнеопас​ной зоне не допускается.

5.18 Выпуск воды из водостоков следует пре​дусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки в соответствии с требованиями строительных норм на наружные сети и сооружения и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и ме​роприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

5.19 Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) следует предусматривать для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления.

5.20 Для достижения требуемого понижения уров​ня подземных вод надлежит применять следующие виды водопонизительных устройств:

- траншейные дренажи (открытые траншеи и канавы):

- закрытые дренажи (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) для осушения ополз​невого тела, рассчитанные, как правило, на недолго​временный срок службы;

- трубчатые (в том числе мелкого заложения) и галерейные дренажи - в устойчивой зоне за преде​лами смещающихся грунтов для перехвата подзем​ного потока при продолжительном сроке службы;

- пластовые дренажи на участках высачивания подземных вод на склонах (откосах) - для предотвра​щения суффозии и в основании подсыпок (банкетов);

- водопонизительные скважины различных типов (в том числе самоизливающиеся и водопоглощающие) в сочетании с дренажами или взамен их в случае большей эффективности или целесообраз​ности их применения.

Отвод воды из дренажных систем должен удов​летворять требованиям 5.18.

Удерживающие сооружения

5.21 Удерживающие сооружения следует предус​матривать для предотвращения оползневых и об​вальных процессов при невозможности или эконо​мической нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса).

5.22 Удерживающие сооружения применяют сле​дующих видов:

- подпорные стены (на естественном или свайном основании);

- свайные конструкции и столбы - для закрепле​ния неустойчивых участков склона (откоса) и пре​дотвращения смещений грунтовых массивов по ос​лабленным поверхностям;

- анкерные крепления - в качестве самостоятель​ного удерживающего сооружения (с опорными плита​ми, балками и т.д.) и в сочетании с подпорными сте​нами, сваями, столбами;

- поддерживающие стены - для укрепления нави​сающих скальных карнизов;

- контрфорсы - отдельные опоры, врезанные в устойчивые слои грунта, для подпирания отдельных скальных массивов;

- опояски (упорные пояса) - невысокие, массив​ные сооружения для поддержания неустойчивых откосов;

- облицовочные стены - для предохранения грун​тов от выветривания и осыпания;

- пломбы (заделка пустот, образовавшихся в ре​зультате вывалов на склонах) - для предохранения скальных грунтов от выветривания и дальнейших разрушений;

- покровные сетки в сочетании с анкерными креплениями.

5.23 Для свайных конструкций следует предус​матривать, как правило, буронабивные железобетон​ные сваи. Применение забивных свай допускается в случаях, когда проведение сваебойных работ не ухудшает условий устойчивости склона (откоса).

5.24 При наличии подземных вод следует пре​дусматривать гидроизоляцию по верховой грани под​порных стен и устройство застенного дренажа с выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива.

Улавливающие сооружения

5.25 Улавливающие сооружения и устройства (стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы) следует предусматривать для за​щиты объектов от воздействия осыпей, вывалов, па​дения отдельных скальных обломков, а также обва​лов объемом, определяемым расчетом, если уст​ройство удерживающих сооружений или предупреж​дение обвалов, вывалов и камнепада путем удале​ния неустойчивых массивов невозможно или эконо​мически нецелесообразно.

5.26 Улавливающие стены и сетки располагают у подошвы склонов (откосов) крутизной 25° ( 35° для защиты от воздействия осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков и небольших обвалов. Прочность и устойчивость конструкций улавливаю​щих стен проверяют на статическую нагрузку от обвальных масс, а также на удар обломков скаль​ного грунта.

5.27 Улавливающие траншеи и улавливающие полки с бордюрной стеной следует размещать у по​дошвы обвалоопасных склонов (откосов) высотой до 60 м и крутизной более 35° для защиты от вывалов отдельных обломков грунта объемом до 1 м3, улав​ливающие валы - у подошвы обнаженных обвало​опасных склонов большой протяженности.

5.28 Улавливающие стены, траншеи и валы до​пускается располагать на склонах на высоте не бо​лее 30 м над защищаемым объектом при крутизне склона не более 25°.

С низовой стороны нагорных (распо​ложенных на склоне) улавливающих траншей следует устраивать валы из местного грунта с упорами из каменной или бутобетонной кладки.

5.29 Оградительные стены следует размещать у подошвы склонов (откосов) высотой до 30 м (соот​ветственно 50 м) и крутизной 40° - 45° для улавлива​ния мелких (до 0,01 м3) обломков скального грунта или задерживания осыпающегося скального грунта.

5.30 Барражные стены следует устраивать в кру​топадающих тальвегах ложбин и распадков для задерживания скатывающихся по ним скальных обломков.

В нижней части барражной стены должно быть предусмотрено отверстие для пропуска вод, стекаю​щих по ложбине или распадку.

5.31 Покровные свободно висящие сетки надле​жит применять для защиты объектов, близко распо-ложенных к подошве склона (откоса), от падающих скальных обломков.

5.32 Надолбы следует предусматривать на затяж​ных склонах высотой до 50 - 60 м и крутизной до 30° в комплексе с другими улавливающими сооружения​ми и устройствами для погашения скорости облом​ков скального грунта. 

5.33 При размещении на склоне (откосе) несколь​ких улавливающих сооружений или устройств (кроме надолб), расположенных на разной высоте, в проек​те необходимо предусматривать перекрытие их (в плане) на длину не менее 6 м.

5.34 В проектах улавливающих сооружений и уст​ройств следует предусматривать возможность подъезда транспортных средств и очистки улавли​вающих пазух от скопления продуктов выветривания, осыпей и обвалов в условиях эксплуатации.

5.35 Размеры улавливающих сооружений и уст​ройств следует назначать из условия исключения возможности перелета, выскакивания и выкатывания скальных обломков, падающих со склона (откоса).

5.36 Размеры и форму улавливающих пазух сле​дует назначать по расчетам на прочность и устойчи​вость в зависимости от скорости, массы и размеров падающих скальных обломков.

Дну улавливающих пазух следует придавать про​дольный уклон не менее 0,002 по направлению к кон​цам сооружения.

Противообвальные галереи

5.37 Противообвальные галереи необходимо раз​мещать на обвальных участках железных, автомо​бильных и пешеходных дорог для защиты от падаю​щих обломков и глыб и рассчитывать на нагрузки и воздействия в соответствии с 5.10.

5.38 На кровле противообвальных галерей необ​ходимо устраивать амортизирующую грунтовую от​сыпку, снижающую динамическое воздействие обва​лов, предотвращающую повреждение конструкций и обеспечивающую скатывание обломков через Гале​рею. В основании отсыпки необходимо укладывать гидроизоляцию, а также предусматривать отвод с кровли галерей поверхностных вод.

Для отвода подземных вод, поступающих к гале​рее с верховой стороны, должен быть устроен про​дольный застенный дренаж.

Агролесомелиорация, защитные покрытия и закрепление грунтов

5.39 Мероприятия по агролесомелиорации сле​дует предусматривать в комплексе с другими проти​вооползневыми и противообвальными мероприя​тиями для увеличения устойчивости склонов (отко​сов) за счет укрепления грунта корневой системой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьше​ния инфильтрации в грунт поверхностных вод, сни​жения воздействия выветривания.

5.40 Мероприятия по агролесомелиорации включают:

- посев многолетних трав,

- посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой. 

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностя​ми рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окру​жающей среды.

Посев многолетних трав без других вспомога​тельных средств защиты допускается на склонах (от​косах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами.

5.41 Для обеспечения устойчивости склонов (от​косов) в слабых и трещиноватых грунтах допускается применять цементацию, смолизацию, силикатиза​цию, электрохимическое и термическое закрепление грунтов.

5.42 Для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей до​пускается применять защитные покрытия из торкрет​бетона, набрызг-бетона и аэроцема (вспененного цементно-песчаного раствора), наносимые на пред​варительно навешенную и укрепленную анкерами сетку.

5.43 Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных и пологих поверхнос​тях склонов (откосов) допускается применять покры​тия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей.

6 ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

6.1 Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков применяют следую​щие виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице 6.1.

Основные расчетные положения 

6.2 Нагрузки и воздействия на противоселевые сооружения следует определять с учетом: 

- статического давления отложившейся массы селевого потока;

- динамического давления селевого потока на плос​кость, перпендикулярную направлению его движения.

Коэффициент надежности по нагрузке при опре​делении давления наносов, селевых отложений и селевого потока следует принимать равным 1,2.

Коэффициент условий работы [image: image17.wmf]c

γ

 при расчете устойчивости бетонных и железобетонных противо​селевых сооружений надлежит принимать равным для: 

- скальных, полускальных и нескальных осно​ваний - 1,0;

- поверхностей сдвига, проходящих по трещинам в массиве основания - 1,0;

- поверхностей сдвига, проходящих по контакту бетон-скала и в массиве основания частично по тре​щинам, частично по монолиту, - 0,95.

6.3 В расчетах противоселевых сооружений рас​четные характеристики дождевых и гляциальных се​лей определяются на основе характеристик дожде​вых и ледниково-прорывных паводков.

Расчет водной составляющей дождевых селей следует производить в соответствии с требованиями строительных норм на гидротехнические сооруже​ния, а для гляциальных селей - по обобщенным эм​пирическим зависимостям характеристик ледниково-прорывных паводков от размеров ледников.

6.4 Расчетную ежегодную вероятность превыше​ния максимальных расходов паводков, вызывающих селевые потоки, принимают равной для:

- селепропускных и селенаправляющих сору​жений III класса - 0,5 %, IV класса - 1 %;

- стабилизирующих и профилактических (кроме водорегулирующих плотин) - 2 %;

- для водорегулирующих плотин - 1 %.

Таблица 6.1

	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооруже​ния, мероприятия и условия их применения

	I Селезадерживающие
	

	Плотины бетонные, железобе​тонные, из каменной кладки: 

- водосбросные, 

- сквозные. 

Плотины из грунтовых материа​лов (глухие)
	Задержание селевого потока в верхнем бье​фе. Образование селе​хранилищ



	II Селепропускные
	

	Каналы 

Селеспуски
	Пропуск селевых пото​ков через объект или в обход него

	III Селенаправляющие
	

	Направляющие и ограждающие дамбы. 

Шпоры
	Направление селевого потока в селепропуск​ное сооружение

	IV Стабилизирующие
	

	Каскады запруд 

Подпорные стены 

Дренажные устройства 

Террасирование склонов 

Агролесомелиорация
	Прекращение движения селевого потока или ос​лабление его динами​ческих характеристик



	V Селепредотвращающие
	

	Плотины для регулирования се​леобразующего паводка. 

Водосбросы на озерных пере​мычках
	Предотвращение селе​образующих паводков

	VI Организационно - технические
	

	Организация службы наблюде​ния и оповещения
	Прогноз образования селевых потоков


6.5 В расчетах селезадерживающих сооружений расчетный объем [image: image18.wmf]V

 селехранилища следует определять по формуле:

[image: image19.wmf]TW

W

W

V

2

1

+

-

=

, 
(3)

где [image: image20.wmf]1

W

 - максимальный объем селя в створе плотины; 

[image: image21.wmf]2

W

 - объем селя, сбрасываемый в нижний бьеф в процессе аккумуляции;

[image: image22.wmf]T

 - время заиления селехранилища, принимае​мое не менее 25 лет;

[image: image23.wmf]W

 - среднегодовой объем аккумулируемых в се​лехранилище наносов.

6.6 Максимальный объем селя [image: image24.wmf]1

W

 принимают равным:

- для селей, вызываемых дождевыми и ледни​ково-прорывными паводками, - объему селя, вызван​ного прохождением паводка с вероятностью превы​шения 1 %;

- для селевых потоков другого генезиса - на осно​вании результатов изучения следов прошедших селей.

6.7 Объем селя [image: image25.wmf]2

W

 определяют только для нано​соводных селей (с учетом 6.11) для грязекаменных селей [image: image26.wmf]2

W

 = 0.

6.8 Среднегодовой объем [image: image27.wmf]W

 определяют как разность между среднемноголетним объемом твер​дого стока (с учетом селевых потоков повторяемос​тью более 1 раза в 25 лет) и объемом наносов, про​пускаемых в нижний бьеф (определяемым конст​рукцией водопропускных сооружений). При повторяе​мости селей менее 1 раза в 25 лет и обеспечении транзита бытового твердого стока вместимость селехра​нилища назначают без запаса на заиление ([image: image28.wmf]TW

= 0).

6.9 При определении высоты плотины, соответст​вующей расчетному объему селехранилища, необхо​димо учитывать уравнительный уклон селевых отло​жений [image: image29.wmf]g

a

tg

, принимая его для грязекаменных селе​вых потоков равным (0,5 - 0,7) [image: image30.wmf]a

tg

 в зависимости от вида потока (, где [image: image31.wmf]a

tg

 - уклон естественного русла. При определении высоты глухих селезадерживаю​щих плотин из грунтовых материалов [image: image32.wmf]0

=

g

a

tg

.

Требования к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты

Селезадерживающие сооружения

6.10 Селезадерживающие плотины, разрушение которых угрожает катастрофическими последствия​ми, необходимо проверять на воздействие селя, выз​ванного паводком, с вероятностью превышения 0,01 %. При этом проектом следует предусматривать уст​ройство поверхностных селесбросных сооружений, обеспечивающих сброс избыточного (по сравнению с расчетным) объема селевого потока, или повышение отметки гребня плотины, обеспечивающее аккумуля​цию всего объема се​левого потока. 

6.11 При проектировании селезадерживающих плотин следует предусматривать водопропускные сооружения для пропуска в нижний бьеф бытового стока реки, а также сброса водной составляющей наносоводных селей. При этом сбросной расход не должен превышать критического селеобразующего расхода, определяемого для участка ниже створа плотины.

6.12 Селезадерживающие плотины следует про​ектировать, как правило, без противофильтрацион​ных устройств и без затворов на водопропускных со​оружениях. Для аккумуляции селей допускается пре​дусматривать плотины сквозной конструкции. Нагрузки на сквозные плотины следует принимать как на глухие.

6.13 Возвышение гребня глухих селезадерживаю​щих плотин из грунтовых материалов над уровнем, соответствующим расчетному объему селехранили​ща, следует принимать не менее высоты последнего селевого вала, определяемой при максимальном расчетном расходе селя и среднем угле наклона, равном углу наклона участка перед селехранили​щем. При этом для грязекаменных селей высота се​левого вала у плотины принимается равной глубине селя у входа в селехранилище.

Селепропускные сооружения

6.14 Основными видами селепропускных сору​жений являются:

- каналы - для пропуска селевых потоков через населенные пункты, промышленные предприятия и другие объекты, позволяющие в одном уровне с ними пропустить селевой поток через объект или в обход его;

- селеспуски - для пропуска селевых потоков че​рез линейные объекты (автомобильные и железные дороги, каналы, газопроводы, нефтепроводы, и др.).

Примечание - Применение труб для пропуска селевых потоков не допускается.

6.15 Применение селепропускных сооружений для пропуска грязекаменных селей допускается лишь при продольном уклоне сооружения не менее 0,10.

6.16 Размеры селепропускных сооружений с входными и выходными участками, а также отводя​щего тракта следует назначать из условия обеспе​чения необходимой транспортирующей способности потока, при этом:

- уклон дна сооружений необходимо принимать не менее среднего уклона подходного участка селе​вого русла, длина которого принимается равной не менее двадцати ширин селевого потока;

- ширина сооружений, как правило, принимается равной средней ширине селевого потока на подход​ном участке селевого русла;

- продольную ось селепропускного сооружения необходимо совмещать с динамической осью селе​вого потока; при необходимости поворота сооруже​ния угол между осями должен приниматься не более 8°;

- возвышение стен (перекрытий) селепропускных сооружений над максимальным уровнем селевого потока следует принимать равным [image: image33.wmf]max

0,2H

, где [image: image34.wmf]max

H

 - максимальная глубина селевого потока, но не менее 1 м - для лотков и не менее 0,5 м - для каналов.

6.17 Входной участок селепропускных сооруже​ний рекомендуется ориентировать в плане таким об​разом, чтобы угол установки сопрягающих стенок по отношению к оси главного русла не превышал 11°.

Возвышение стен над максимальным уровнем селевого потока на входных участках рекомендуется принимать не менее 0,5[image: image35.wmf]max

H

.

Селенаправляющие сооружения

6.18 Селенаправляющие сооружения надлежит предусматривать для направления потока в селеп​ропускные сооружения, отвода селевого потока от защищаемого объекта или предотвращения подмыва защищаемой территории.

6.19 Углы поворота направляющих дамб в плане следует принимать, как правило, в соответствии с требованиями 6.17.

6.20 Напорные откосы направляющих и ограж​дающих дамб рекомендуется крепить облицовкой из сборного или монолитного железобетона.

Возвышение гребня дамбы (облицовки) над мак​симальным уровнем селевого потока принимается в соответствии с 6.17.

6.21 При односторонней защите берегов от раз​мыва наносоводными селями рекомендуется приме​нение шпор глухой или сквозной конструкции.

Стабилизирующие сооружения

6.22 Проектирование склоновых стабилизирую​щих сооружений (подпорных стен и дренажных уст​ройств) следует осуществлять в соответствии с тре​бованиями раздела 5.

6.23 Русловые стабилизирующие сооружения необ​ходимо предусматривать в виде систем запруд, охваты​вающих все участки селевых русел данного бассейна.

6.24 Верхняя граница стабилизации русел опре​деляется местоположением створа, выше которого расход дождевого паводка с вероятностью превыше​ния 2 % уже не превышает критический селеоб​разующий расход.

Нижняя граница стабилизации русел опреде​ляется уклоном i = 0,02, при котором селевые потоки уже не образуются.

6.25 При возведении запруд на нескальном основании для предотвращения подмыва сооруже​ния рекомендуется устройство в нижнем бьефе контрзапруды высотой 0,25[image: image36.wmf]H

на расстоянии 2[image: image37.wmf]H

от основной запруды ([image: image38.wmf]H

- высота основной запруды над дном русла, м). Запруда и контрзапруда соеди​няются между собой продольными стенками. 

6.26 Стабилизирующие сооружения должны рас​считываться на пропуск дождевого паводка с вероят​ностью превышения 2 %.

6.27 Для предотвращения подмыва бортов соору​жения пропуск паводков через гребень запруды не​обходимо производить по специальному водослив​ному углублению, ширина которого обуславливается шириной пойменной части реки, а глубина - требова​нием пропуска расчетного дождевого паводка. От​верстия для выпуска воды в теле запруды распо​лагаются в пределах горизонтальной проекции во​досливного углубления.

6.28 Запруды следует рассчитывать на прочность и устойчивость как подпорные стены с учетом гидро​статического и фильтрационного давлений воды и отложившихся наносов.

6.29 Террасы (террасы-каналы, нагорные каналы) применяют для уменьшения максимального расхода дождевых паводков путем перехвата склонового сто​ка и перевода его в грунтовый либо медленного от​вода его в сбросные каналы или русла. Пропускная способность этих сооружений должна обеспечивать отвод паводка с вероятностью превышения 2 %.

Селепредотвращающие сооружения

6.30 Плотины применяют в условиях, когда очаг образования дождевого или гляциального селя нахо​дится ниже очага формирования селеобразующего паводка и между этими участками рельеф позволяет создать регулирующую емкость. Плотина должна быть оборудована выпуском воды, обеспечивающим автоматическое опорожнение регулирующей емкости с расходом, не превышаю​щим селеобразующий, а также катастрофическим водосбросом.

Требуемую вместимость регулирующей емкости сле​дует определять объемом паводка с вероятностью пре​вышения 1 % за вычетом объемов, сбрасываемых в нижний бьеф в период аккумуляции этого паводка.

6.31 Водосбросы следует осуществлять для пре​дотвращения прорыва озер. Тип водосброса (тран​шейный, сифонный, туннельный и др.) определяется строительными условиями и характером озерной перемычки.

Водосбросы следует рассчитывать на расход с вероятностью превышения 2 %.

7 ПРОТИВОЛАВИННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

7.1 Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений от снежных лавин применяют следую​щие виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице.

Таблица 7.1

	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения

	I Профилактические
	

	Организация службы наб​людения, прогноза и оповещения
	Прогноз схода лавин. Прек​ращение работ и доступа лю​дей в лавиноопасные зоны на время схода лавин и эва​куация людей из опасной зоны

	Искусственно регулируемый сброс лавин
	Регулируемый спуск лавин и разгрузка от неустойчивых масс снега путем обстрелов, взры​вов, подпиливания карнизов и т.п. на основе прогноза устойчи​вости масс снега на склоне

	II Лавинопредотвращающие
	

	Системы снегоудерживаю​щих сооружений (заборы, стены, щиты, решетки, мос​ты), террасирование скло​нов, агролесомелиорация
	Обеспечение устойчивости снежного по-крова в зонах зарождения лавин, в том числе в сочетании с терра​сированием и агролесоме​лиорацией, регулирование снегонакопления

	Системы снегозадерживаю​щих заборов и щитов
	Предотвращение накопле​ния снега в зонах возникно​вения лавин путем снегоза-держания на наветренных склонах и плато

	Снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели
	Регулирование, перераспре​деление и закрепление снега в зоне зарождения лавин

	III Лавинозащитные
	

	Направляющие сооружения: стенки, искусственные рус​ла, лавинорезы, клинья
	Изменение направления движения лавины. Обтека​ние лавиной объекта

	Тормозящие и останавливаю​щие сооружения: надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи
	Торможение или остановка лавины

	Пропускающие сооружения: галереи, навесы, эстакады
	Пропуск лавин над объек​том или под ним


7.2 Выбор противолавинных комплексов сооруже​ний и мероприятий следует производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне зарождения, морфологии лавиносбора, уровня ответственности защищаемых сооружений, их конст​руктивных и эксплуатационных особенностей. 

Основные расчетные положения

7.3 Противолавинные сооружения следует рассчи​тывать с учетом следующих основных характеристик:

- высоты снегового покрова с вероятностью пре​вышения 1 % - 5 % (в зависимости от уровня ответст​венности защищаемого объекта);

- статического и динамического давления спол​зающего снега;

- скорости движения лавин в месте установки со​оружений, давления лавин на сооружения;

- высоты фронта лавин.

7.4 Статическое и динамическое давление сползаю​щего снега на снегоудерживающие сооружения опре​деляют экспериментально или рассчитывают с учетом высоты снегового покрова, физико-механических свойств снега, его сползания, характера поверхности и кру​тизны склона и возможности проскальзывания пласта снегового покрова между двумя рядами сооружений.

7.5 Давление лавин на лавинозащитные соору​жения определяется из непосредственных наблюде​ний или расчетным методом с учетом скорости лави​ны в месте расположения сооружения, плотности лавинного снега, угла встречи лавины с сооружени​ем, формы и размеров сооружения. На краевые участки отдельных сооружений секцион​ного типа, по длине равные 1/3 высоты отсека, давление снега при​нимается в трехкратном размере. Изменение ско​рости лавинного потока на участке между рядами тормозящих сооружений допускается учитывать по расчету.

Требования к противолавинным сооруже​ниям и мероприятиям 

Лавинопредотвращающие сооружения и ме​роприятия 

7.6 Снегоудерживающие сооружения следует размещать в зоне зарождения лавины непрерыв​ными или секционными рядами до боковых границ лавиносбора. Верхний ряд сооружений следует уста​навливать на расстоянии не более 15 м вниз по скло​ну от наиболее высокого положения линии отрыва лавин (или от линии снеговыдувающих заборов или кольктафелей). Ряды снегоудерживающих сооруже​ний следует располагать перпендикулярно направ​лению сползания снегового покрова.

7.7 При прерывистой (секционной) застройке склона под каждым разрывом между секциями верх​него ряда следует располагать секцию нижнего ряда.

7.8 Высоту снегоудерживающего забора, стенки и т. д. и расстояние между их рядами определяют в за​висимости от расчетной высоты снегового пок​рова, дополнительной высоты снегового покрова от мете​левого переноса, сползания снегового покрова и на​текания его на забор, а также с учетом соскальзы​вания пласта снега между рядами снегоудержи​вающих сооружений, крутизны склона и характера его поверхности.

7.9 Опорную поверхность снегоудерживающего сооружения следует располагать перпендикулярно поверхности склона или отклонять вниз по склону до 15° от перпендикуляра к склону. Опорную поверх​ность из сеток допускается отклонять до 30°. Снеж​ные мосты устанавливают горизон​тально или подни​мают до 15° к горизонту. Сооружения следует проек​тировать с учетом веса снежной призмы между его поверхностью и перпендикулярной к горизонту (в от​дельных случаях - к склону) поверхностью.

7.10 Террасирование склонов применяют как са​мостоятельное средство для предотвращения лавин обычно на менее крутых участках зон зарождения с углом наклона склона 30°. На более крутых склонах террасы применяют как вспомогательное средство с посадкой деревьев между рядами снегоудержи​вающих террас. Ширину полок террас назначают не менее 1,5 - 1,8 расчетной высоты снегового покрова (большее значение - для сыпучего снега). Расстоя​ние по горизонтали между террасами (от верхней бровки нижней террасы до нижней бровки верхней) назначают не более ширины террасы.

7.11 Застройку склона лавинопредотвращающи​ми сооружениями следует сопровождать мероприя​тиями агролесомелиорации с посадкой быстрорас​тущих деревьев в зонах зарождения лавин в преде​лах естественного распространения лесной расти​тельности в данной местности.

7.12 На склонах с неустойчивыми грунтами сле​дует применять подвесные снегоудерживающие со​оружения, располагая крепления анкеров в прочных коренных породах выше линии отрыва лавин.

7.13 На участках, где значительное количество снега приносится в зону возникновения лавин с обратного наветренного склона или плато, система лавинопредупреждающих сооружений должна наря​ду со снегоудерживаюшими включать снегорегули​рующие сооружения - снеговыдувающие заборы, кольктафели и снегозадерживающие заборы.

7.14 Снегозадерживающие заборы следует уста​навливать на наветренном склоне или плато неп​рерывными рядами перпендикулярно основному нап​равлению метелевого переноса. Просветность щи​тов заборов должна составлять 0,4 - 0,45, а рас​стояние от нижнего края забора до поверхности склона - не более 0,2 высоты забора. Высоту забора и число рядов определяют в зависимости от рас​четного объема снегопереноса.

7.15 Расстояние между рядами снегозадержи​вающих заборов определяют в зависимости от высо​ты забора и крутизны наветренного склона. При кру​тизне наветренного склона больше 20°, применение снегозадерживающих заборов нецелесообразно.

7.16 Снеговыдувающие панели (дюзы) следует устанавливать под углом 60° - 90° к горизонту неп​рерывными рядами или с разрывами на верхней бровке зоны зарождения лавины. Разрывы в ряду могут быть связаны с особенностями морфологии бровки. Прос​ветность панелей может достигать 0,2 - 0,3 высоты наветренного края, высота панели - 3 - 4 м, расстояние между нижним краем панели и поверхностью бровки должно быть не более 0,25 - 0,3 высоты панели.

7.17 Расстояние между последним рядом снего​задерживающих заборов на наветренном склоне или плато и снеговыдувающими панелями на бровке зо​ны зарождения лавин должно быть не менее 12 - 13 высот снегозадерживающего забора.

7.18 Все типы снеговыдувающих сооружений следует применять при направлении господствующего ветра от​носительно фронта сооружения в пределах от 50° до 90°. При угле направления ветра 30° - 50° или при отсутствии господствующего направления рекомендуется использо​вать пирамидальные и крестовидные кольктафели.

7.19 Кольктафели следует размещать в зоне за​рождения лавин ниже линии снеговыдувающих забо​ров на расстоянии 2[image: image39.wmf]h

, где [image: image40.wmf]h

 - высота кольктафеля, принимаемая равной 4 - 4,5 м. Просвет между пане​лями кольктафеля и поверхностью склона должен составлять 1 - 1,5 м.

При отсутствии снеговыдувающих панелей верх​няя линия кольктафелей должна располагаться на уровне самого высокого положения линии отрыва ла​вин. Форма кольктафелей и их размеры определяют​ся в зависимости от снеговых и ветровых условий в зоне их расположения.

Лавинозащитные сооружения 

7.20 Лавинотормозящие сооружения следует при​менять для уменьшения или полного гашения ско​рости лавин на конусах выноса в зоне отложения ла​вин, где крутизна склона менее 23°. В отдельных случаях, когда защищаемый объект оказывается в зоне зарождения лавин и лавина имеет небольшой путь разгона, возможно расположение лавинотормо​зящих сооружений на склонах крутизной более 23°.

Высоту лавинотормозящих сооружений следует назначать не менее суммы высот снегового покро​ва в месте их расположения и фронта лавины.

Расстояние между лавинотормозящими сооруже​ниями в ряду назначается равным 3 - 4, а между ря​дами ( 4 - 5 высотам сооружения. Сооружения ниж​него ряда устанавливаются напротив просветов верхнего ряда. Число рядов зависит от требуемого снижения скорости, но должно быть не менее трех. Снижение скорости определяется расчетным мето​дом с учетом размеров лавинотормозящих сооруже​ний и числа рядов сооружений.

7.21 Направляющие дамбы и стены, лавинорезы следует устанавливать на участках зоны отложения лавины при крутизне склона менее 23°, высоту со​оружений следует назначать не менее высоты фрон​та лавины. Угол в месте начала встречи лави​ны с сооружением должен быть не более 10°.

7.22 Лавиноостанавливающие сооружения (дам​бы и стенки) следует устанавливать в зоне отложе​ния лавин с крутизной склона менее 23° и при ско​ростях лавин в месте установки сооружения менее 25 м/с. На подходе к сооружению с нагорной сторо​ны следует устраивать пазухи (выемки) для аккумуля​ции лавинных отложений, объем которых должен быть не менее расчетного объема лавин. Лавиноос​танавливающие сооружения следует сочетать с ла​винотормозящими сооружениями.

7.23 Противолавинные галереи следует приме​нять для пропуска лавин над автомобильными и же​лезными дорогами в зонах транзита лавин, где путь лавины локализован условиями рельефа (четко выраженные в рельефе лотки) или есть возможность их локализации путем возведения лавинонаправ​ляющих сооружений или искусственных лотков. При необходимости эти сооружения могут выходить на кровлю галерей.

7.24 Для пропуска лавин под линейными объ​ектами следует сооружать специальные виадуки и мосты. Размеры их пропускных отверстий должны обеспечивать беспре​пятственный пропуск лавин, элементы конструкции - выдерживать давление сне​говоздушного потока. Их также целесообразно соору​жать только в местах локализации лавин рельефом.

7.25 При проектировании противолавинных соо​ружений следует предусматривать отвод поверх-ностных вод и дренажные устройства.

8 ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1 Противокарстовые мероприятия следует пре​дусматривать при проектировании зданий и соору​жений на территориях, в геологическом строении ко​торых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверх​ности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунто​вого массива (разуплотнения грунтов, полости, кана​лы, галереи, пещеры, воклюзы).

8.2 При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать вы​явленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста; 

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относитель​но интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров; 

- особенности гидрологических и гидрогеологи​ческих условий; 

- неравномерно-пониженную прочность и несу​щую способность закарстованных пород, покрываю​щих грунтов и отложений, заполняющих поверхност​ные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);
- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверх​ности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карсто​вых процессов и явлений.
8.3 Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

8.4 Противокарстовые мероприятия должны: 

- предотвращать активизацию, а при необходи​мости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степе​ни карстовые и карстово-суффозионные деформа​ции грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и про​рывы воды из карстовых полостей в подземные по​мещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуа​тации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

8.5 Противокарстовые мероприятия следует выби​рать в зависимости от характера выявленных и прогно​зируемых карстовых проявлений, вида карстующихся по​род, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом требований строи​тельных норм на основания зданий и сооружений.

8.6 Планировочные противокарстовые мероприятия должны обеспечивать рациональное использование за​карстованных территорий и оптимизацию затрат на про​тивокарстовую защиту. Они должны учитывать перспек​тиву развития данного района и влияние противокарс​товой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных противокарстовых ме​роприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разра​ботке планировочной структуры с максимально воз​можным обходом карстоопасных участков и разме​щением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участ​ков I - II категорий устойчивости относительно интен​сивности карстовых провалов (приложение 7), а так​же за пределами участков с меньшей интенсивнос​тью (частотой) образования провалов, но со средни​ми их диаметрами больше 20 м (категория устой​чивости А ).

8.7 Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают пре​дотвращение опасной активизации карста и связан​ных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологичес​ких условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водоза​щитных мероприятий на закарстованных террито​риях является максимальное сокращение инфильт​рации поверхностных, промышленных и хозяйствен​но-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильт​рации воды в грунт (в особенности агрессивной), по​вышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карс​тового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеоло​гических условий, которые могут привести к активи​зации карста.

8.8 К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой кана​лизации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышлен​ных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности аг​рессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизо​ляции, укладке водонесущих коммуникаций и продук​топроводов, засыпке пазух котлованов.

8.9 Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротех​нических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории. Если проектируемые или существующие здания или сооружения попадают в зону указанного влияния, нужно дать оценку и (или) прогноз техногенных изменений и, при необхо​димости, осуществить водозащитные противокарс​товые мероприятия.

8.10 При проектировании водохранилищ, водое​мов, каналов, шламохранилищ, систем водоснаб​жения и канализации, дренажей, водоотлива из кот​лованов, горных выработок и др. должны учитывать​ся гидрологические и гидрогеологические особеннос​ти карста. При необходимости применяют противо​фильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и уста​новок и т.д. Проектирование противофильтрацион​ных мероприятий должно вестись на основе комп​лексного изучения и анализа гидрологических и гид​рогеологических условий и их влияния на окру​жающую территорию и расположенные на ней зда-ния и сооружения. При этом необходимо учитывать, что значительное повышение уровня подземных вод в результате осуществления противофильтрацион​ных мероприятий (барражный эффект) может при​вести к активизации карстово-суффозионных явлений.

8.11 К геотехническим мероприятиям относятся:

- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в котлованах и горных выработках (шурфах, штольнях и т.д.);

- закрепление закарстованных пород и (или) вы​шезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;

- опирание фундаментов на надежные незакарс​тованные или закрепленные грунты.

С целью опирания на надежные грунты приме​няют: увеличение глубины заложения фундаментов, забивные, бурозабивные или буронабивные сваи, другие фундаменты глубокого заложения, замену ненадежных грунтов и другие мероприятия.

Эффективность осуществления геотехнических противокарстовых мероприятий проверяют бурением контрольных скважин.

8.12 Если применением геотехнических мероп​риятий возможность образования карстовых (и карс​тово-суффозионных) деформаций полностью не иск​лючена, а также в случае технической невозмож​ности или нецелесообразности их применения долж​ны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карс​товых деформаций.

8.13 Конструктивные мероприятия применяют от​дельно или в комплексе с геотехническими мероп​риятиями. В их состав могут входить:

- специальные конструктивные решения фунда​ментов (на естественном основании и свайных);

- надфундаментные и поэтажные пояса;

- пространственные рамы.

8.14 Технологические противокарстовые мероп​риятия включают: повышение надежности техноло​гического оборудования и коммуникаций, их дубли​рование, контроль за давлением в коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевре​менного отключения аварийных участков и т.д.

8.15 В состав эксплуатационных противокарс​товых мероприятий (мониторинга) входят:

- постоянный геодезический контроль за оседа​нием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдения за проявлениями карста, состоя​нием грунтов, уровнем и химическим составом под​земных вод;

- периодическое строительное обследование состоя​ния зданий, сооружений и их конструктивных элементов;

- система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций;

- устройство (и периодическое наблюдение) глу​бинных марок, реперов и маяков на трещинах строи​тельных конструкций;

- контроль за выполнением мероприятий по борь​бе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышлен​ных и бытовых вод;

- контроль (и ограничение) за взрывными работа​ми и источниками вибрации.

9 БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

9.1 Для инженерной защиты берегов рек, озер, мо​рей, водохранилищ применяют следующие виды со​оружений и мероприятий, приведенные в таблице 9.1. 

Таблица 9.1

	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения

	I Волнозащитные
	

	1 Вдольбереговые:

- подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай; 

- шпунтовые стенки железобетонные и металлические 

- ступенчатые крепления с укреплением основания террас
	На морях, водохранилищах, озерах и реках для защиты зда​ний и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий

В основном на реках и водохранилищах

На морях и водохранилищах при крутизне откосов более 15°

	- массивные волноломы
	На морях и водохранилищах при стабильном уровне воды

	2 Откосные:
	

	- монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта
	На морях, водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости

	- покрытия из сборных плит
	При волнах до 2,5 м

	- покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполнен​ных камнем
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5 - 0,6 м)

	покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья
	То же

	II Волногасящие
	

	1 Вдольбереговые:

- проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами
	На морях и водохранилищах

	2 Откосные:

- наброска из камня
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования

	- наброска или укладка из фасонных блоков
	На морях и водохранилищах при отсутствии рекреационного использования

	- искусственные свободные пляжи
	На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды

	III Пляжеудерживающие
	

	1 Вдольбереговые:
	

	- подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня; 

- загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты), песчаные примывы и т.п.)
	На морях и водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа

На водохранилищах при относительно пологих откосах


	2 Поперечные:
	

	- буны, молы, шпоры (гравитационные, свайные, из фасонных блоков и др.)
	На морях, водохранилищах, реках при создании и закрепле​нии естественных и искусственных пляжей

	IV Специальные
	

	1 Регулирующие:
	

	- управление стоком рек (регулирование сброса, объединение водостоков в одно устье и др.)
	На морях для увеличения объема наносов, обход участков малой пропускной способности вдольберегового потока

	- сооружения, имитирующие природные формы рельефа
	На водохранилищах для регулирования береговых процессов

	- перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побере​жья, использование подводных карьеров и т.д.)
	На морях и водохранилищах для регулирования баланса на​носов

	2 Струенаправляющие:
	

	- струенаправляющие дамбы из каменной наброски
	На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега

	- струенаправляющие дамбы из грунта
	На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока

	- струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды
	То же

	3 Склоноукрепляющие:
	

	- искусственное закрепление грунта откосов
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м


9.2 Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использова​ния защищаемого участка берега с учетом в необхо​димых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

9.3 В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устье​вых участков рек в целях изменения побережья или обеспечения его речными наносами.

Основные расчетные положения 

9.4 Берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует рассчитывать по методу пре​дельных состояний в соответствии с требованиями строительных норм на гидротехнические сооруже​ния, а также сводов правил по проектированию морс​ких берегозащитных сооружений .

9.5 В случае, если берегозащитные сооружения вы​полняют функции противооползневой, противообваль​ной или других видов инженерной защиты, при определе​нии нагрузок и воздействия следует учитывать требования соответствующих разделов настоящих норм и правил.
Устойчивость такого сооружения следует устанав​ливать исходя из условия устойчивости всего склона с учетом всех действующих нагрузок и воз​действий.

9.6 Применение свободного искусственного пля​жа (без пляжеудерживающих сооружений) на откры​том морском побережье целесообразно при возмож​ности регулярного его пополнения в период эксплуа​тации местным карьерным материалом.

В проекте должны быть установлены объемы, пе​риодичность и места отсыпок карьерного пляжевого материала.

Применение свободных искусственных пляжей в условиях сильно выдвинутых мысов и крутых под​водных склонов не рекомендуется.

Требования к берегозащитным сооружениям и мероприятиям

9.7 При проектировании берегозащитных соору​жений на размываемых грунтовых основаниях глу​бину заложения фундаментов таких сооружений сле​дует назначать ниже возможного размыва грунта с учетом воздействия проектируемого сооружения.

При этом следует учитывать толщину активного слоя наносов.

9.8 Глубину размыва подводного склона сле​дует определять расчетом или устанавливать по данным натурных наблюдений, толщину активного слоя на​носов - по данным натурных наблюдений. 

9.9 При проектировании берегозащитных со​оружений необходимо предусматривать мероприя​тия против общего и местного размывов дна.

9.10 При значительных глубинах размыва под​водного склона берегозащитные сооружения следует проектировать на свайных фундаментах, сваях-обо​лочках или на каменных постелях.

9.11 Берегозащитные сооружения, проектируе​мые в районах с тяжелыми ледовыми условиями, должны состоять из крупных гравитационных масси​вов, устойчивых при расчетных ледовых нагрузках.

9.12 Применение берегозащитных сооружений всех типов должно сопровождаться мероприятиями, предупреждающими размывы на участках, смежных с укрепляемым, или восполняющими дефицит пля​жевого материала на этих участках.

9.13 В проекте берегозащитных сооружений сле​дует предусматривать отвод подземных и поверх​ностных вод.

9.14 Дамбы обвалования для защиты пониженных территорий от затопления при нагонных подъемах уровня моря следует проектировать в соответствии с требованиями действующих строительных норм.

10 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
10.1 При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс ме​роприятий, обеспечивающих предотвращение под​топления территорий и отдельных объектов в зави​симости от требований строительства, функциональ​ного использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрица​тельных воздействий подтопления.

10.2 Процесс подтопления в зависимости от ха​рактера его развития по территории может носить: объектный (локальный) - отдельные здания, сору​жения и участки и площадный характер.

10.3 В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (го​родской), гидротехнический и ирригационный.

Градостроительный тип следует определять прог​нозом на основании учета действия внутригородских источников подтопления. 

Гидротехнический тип следует определять прог​нозом распространения подпора подземных вод на основе гидродинамических расчетов при расчетном уровне воды в водном объекте (река, водохранилище). 

Ирригационный тип следует определять прогно​зом распространения подпора подземных вод на ос​нове гидродинамических и воднобалансовых расче​тов с учетом режима орошения.

10.4 Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дре​нажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напо​рами в водонесущих коммуникациях, за деформа​циями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

10.5 Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зда​ний и сооружений. Она включает дренажи (кольце​вой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляцион​ный, сопутствующий), противофильтрационные за​весы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутствую​щий), противофильтрационные завесы, вертикаль​ную планировку территории с организацией поверх​ностного стока, прочистку открытых водотоков и дру-гих элементов естественного дренирования, дожде-вую канализацию и регулирование уровенного режи​ма водных объектов.

10.6 Система инженерной защиты от подтопле​ния является территориально единой, объединяю​щей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с Ге​неральными планами, территориальными комплекс​ными схемами градостроительного планирования развития территорий районов.

10.7 Системы регулирования режима уровней водных объектов, выполняемые в составе предупре​дительных мероприятий по защите от подтопления территорий городских и сельских поселений, должны разрабатываться с учетом требований строительных норм на гидротехнические сооружения.

10.8 Материалы для обоснования схем инже​нерной защиты от подтопления должны содержать:

- региональную оценку инженерно-гидрогеологи-ческих условий территории;

- выявление основных факторов и источников подтопления;

- региональную оценку уровня опасного воздейст​вия и прогноз развития подтопления с выделением указанных территорий;

- сведения о размерах имеющегося и возможного ущерба от подтопления;

- рекомендации и предложения по выбору прин​ципиальных направлений инженерной защиты с при​вязкой к характерным участкам.

Основные расчетные положения

10.9 При проектировании сооружений по защите от подтопления должны выполняться расчеты с соб​людением требований нормативных документов по проектированию строительных конструкций и осно​ваний, а также специальные гидрогеологические и гидравлические расчеты, а для районов распрост​ранения вечномерзлых грунтов - и теплотехнические расчеты.

10.10 Для обоснования систем инженерной защи​ты от подтопления следует выполнить следующие основные расчеты:

- прогноз подтопления с оценкой степени потен​циальной подтопляемости территории и объектов возможного ущерба;

- гидрогеологические и гидрологические;

- объемов дренажных вод;

- гидравлических дренажных труб и коллекторов;

- оценки агрессивности подземных вод по отно​шению к бетонным, железобетонным и металличес​ким конструкциям;

- оценки влияния систем инженерной защиты на изменение строительных свойств грунтов и дефор​маций поверхности защищаемой территории, а так​же изменение санитарно-гигиенических условий.

10.11 Гидрогеологические расчеты дренажных уст​ройств по защите от подтопления выполняют методами аналогии, аналитического и численного мо​делирования.

Метод гидрогеологической аналогии применяется для отдельных зданий, сооружений и малых площа​док (когда отсутствуют стационарные наблюдения за подземными водами) для приближенных расчетов и основывается на использовании фактических данных (природных и техногенных) объекта-эталона.

Аналитические методы расчета дренажей и дру​гих сооружений должны использоваться для отно​сительно несложных гидрогеологических и техно​генных условий, приводимых к расчетным схемам, допускающим получение аналитического решения уравнений фильтрации.

Моделирование применяют в случае сложных гидрогеологических и техногенных условий при неод​нородном строении водоносной толщи.

10.12 Для районов распространения вечномерз​лых грунтов должны выполняться прогнозные тепло​технические расчеты, позволяющие оценить необхо​димость инженерной защиты от подтопления. 

По результатам гидрогеологических и теплотех​нических расчетов производят соответствующее районирование и корректировку генплана.

10.13 Нормы осушения (понижения уровня под​земных вод) при проектировании защиты от подтоп​ления территории принимают в зависимости от ха​рактера ее функционального использования в соот​ветствии с таблицей 10.1.

Таблица 10.1

	Характер застройки
	Норма осушения, м

	Территория крупных промышлен​ных зон и комплексов в зависимос​ти от глубины заложения защищае​мых конструкций
	( 15

	Территории производственных зон (городских, промышленных и ком​мунально-складских), центры круп​нейших, крупных и больших городов с учетом глубины использования подземного пространства
	( 15

	Жилые и общественно-деловые зоны
	( 3

	Территории спортивно-оздорови​тельных объектов
	1,0 - 1,5

	Территории зон рекреационного и защитного назначения (зеленые на​саждения общего пользования, пар​ки, санитарно-защитные зоны)
	1,0 - 1,5


10.14 Принимаемые при проектировании защит​ных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

10.15 Исходный уровень подземных вод, тре​бующий понижения, принимается на основе данных инженерных изысканий и/или прогноза с учетом фак​торов подтопления.

10.16 Расчетные расходы регулируемого стока дождевых вод следует принимать по действующим строительным нормам на наружные сети и сооружения.

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от подтопления

10.17 В территориальной системе инженерной за​щиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) усло​вий следует применять дренажи:

- головные - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны водораздела; распола​гают, как правило, нормально к направлению движе​ния потока подземных вод у верховой границы защи​щаемой территории;

- береговые - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны водного объекта и фор​мирующих подпор; располагают, как правило, вдоль берега или низовой границы защищаемой от подтоп​ления территории или объекта;

- отсечные - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны подтопленных участков территории;

- систематические (площадные) - для дрениро​вания территорий в случаях питания подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностного стока, утечек из водонесущих ком​муникаций или напорных вод из нижележащего горизонта;

- смешанные - для защиты от подтопления терри​торий при сложных условиях питания подземных вод.

10.18 В локальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от гидрогеологичес​ких, инженерно-геологических условий и типа заст​ройки следует применять дренажи:

- кольцевой (контурный) - для перехвата подзем​ных вод при смешанном их питании, а также для защиты отдельных объектов или участков террито​рии; располагают за наружным контуром площадок, зданий и сооружений;

- пристенный - при устройстве непосредственно с наружной стороны защищаемого объекта; может рассматриваться в качестве элемента ограждающих конструкций;

- пластовый (фильтрующая постель) - для защи​ты заглубленных конструкций и помещений при на​личии в их основании достаточного по мощности пласта слабопроницаемых грунтов, а также для пе​рехвата и отвода утечек воды из сооружений с «мок​рым» технологическим процессом; располагают не​посредственно под зданием и сооружением; плас​товый дренаж следует применять независимо от глу​бины заложения; при устройстве пластового дренажа последний должен сочленяться с пристенным;

- сопутствующий - для предупреждения обводне​ния грунтов от утечек водонесущих коммуникаций; располагают, как правило, в одной траншее с ними;

- совмещенный с водостоком - для дренирования верховодки; располагают на трассе водостока.

10.19 Другие типы дренажей для защиты от об​воднения или увлажнения и снижения уровня под​земных вод в специальных видах строительства (гидро​техническом, дорожном, аэродромном) следу​ет проекти​ровать на основании действующих строи​тельных норм.

10.20 Противофильтрационные устройства пред​назначаются:

- завесы - для барража подтопления со стороны рек, каналов и водоемов, а также для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод и защи​ты от заболачивания сопредельных территорий; про​тивофильтрационные завесы следует применять при близком залегании водоупора;

- экраны - для уменьшения питания подземных вод вследствие фильтрации утечек из наземных и подземных резервуаров при отсутствии или глубоком залегании водоупора.

10.21 Гидроизоляцию (наружную и внутреннюю, горизонтальную и вертикальную) следует применять для защиты подземных частей зданий и сооружений от капиллярного увлажнения и процессов термовла​гопереноса, а также при защите от воздействия под​земных вод.

10.22 Дренажи берегового, головного, кольцевого, систематического и смешанного типа по конструкции следует подразделять на горизонтальные, верти​кальные, комбинированные, лучевые и специальные.

Выбор конструкции дренажа следует производить с учетом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, расположения водоупора, требуемой ве​личины понижения уровня подземных вод, характера хозяйственного использования защищаемой территории.

10.23 Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

10.24 В проектах сооружений и мероприятий для защиты от подтопления следует предусматривать проведение следующих наблюдений (мониторинг):

- отслеживание изменений показателей, характе​ризующих динамику режима (гидродинамического, химического и температурного) подземных вод;

- обработка получаемых данных наблюдений и их систематизация, ведение банка данных;

- выявление опасных аномалий в режиме под​земных вод (непредусмотренный подъем уровня подземных вод, рост их агрессивности, повышение температуры), оценка ситуаций (существующей и прогнозной, а для исторических объектов и рет​роспективной);

- оповещение организаций, принимающих реше​ние о складывающейся на объекте угрожающей ситуации.

10.25 Проект системы мониторинговых наблюде​ний должен включать:

- план расположения и конструкцию скважин наб​людательной сети;

- разработку регламентов (выбор наблюдаемых показателей, определение допустимого диапазона их колебаний, сроки и точность проведения замеров, аппаратура и оборудование, период наблюдений);

- методику наблюдений и обработки материалов.

11 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗА​ЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

11.1 В качестве основных средств инженерной за​щиты от затопления следует предусматривать обва​лование, искусственное повышение поверхности тер​ритории, руслорегулирующие сооружения и соору​жения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения ин​женерной защиты.

11.2 В качестве вспомогательных средств инже​нерной защиты надлежит использовать естествен​ные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств ин​женерной защиты. К ним следует относить повыше​ние водоотводящей и дренирующей роли гидро​графической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические ме​роприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой сис​темы территориальных и локаль​ных сооружений и мероприятий. 

11.3 При устройстве инженерной защиты от за​топления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования соору​жений и систем инженерной защиты в целях улуч​шения водообеспечения и водоснабжения, эксплуа​тации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и ох​раны природы, предусматривая в проектах возмож​ность создания вариантов соору​жений инженерной защиты многофункционального назначения.

11.4 Материалы для обоснования системы и со​оружений инженерной защиты должны обеспечивать возможность:

- оценки существующих природных условий на за​щищаемой территории;

- прогноза изменения инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических условий на за​щищаемой территории с учетом техногенных факто​ров, в том числе возможности развития и распрост​ранения сопутствующих опасных геологических про​цессов: оползней, переработки берегов, карста, про​садки лессовых грунтов, суффозии и т.п.;

- оценки масштабов затопляемости территории;

- выбора способов инженерной защиты террито​рий от затопления;

- расчета сооружений инженерной защиты;

- оценки водного баланса территории, а также уровенного, химического и температурного режимов поверхностных и подземных вод (на основе режим​ных наблюдений на водомерных постах, балансовых и опытных участках);

- оценки естественного и искусственного дрениро​вания территорий;

- составления рекомендаций по функционально​му зонированию территории.

11.5 Материалы инженерных изысканий необхо​димо дополнять результатами многолетних наблю​дений за режимом поверхностных и подземных вод и экзогенных геологи​ческих процессов, а также гидро​логическими и гидрогеологическими расчетами.

Основные расчетные положения

11.6 При проектировании инженерной защиты от затопления на берегах водотоков и водоемов в ка​честве расчетного принимают максимальный уро​вень воды в них с вероятностью превышения в зави​симости от класса сооружений инженерной защиты.

Расчетные параметры затопления территорий следует определять на основе инженерно-гидроло​гических расчетов в зависимости от принимаемых классов сооружений защиты. При этом следует раз​личать затопления:

- глубоководное (глубина свыше 5 м);

- среднее (глубина от 2 до 5 м);

- мелководное (глубина покрытия поверхности су​ши водой до 2 м).

11.7 Превышение гребня водоподпорных сооруже​ний над расчетным уровнем воды следует назначать в зависимости от класса сооружений инженерной защиты и с учетом требований действующих строительных норм.
При этом следует учитывать возможность повы​шения уровня воды за счет стеснения водотока сооружениями защиты.

11.8 При защите территории от затопления повы​шением поверхности территории подсыпкой или на​мывом грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования.

11.9 Сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, следует рассчитывать на расчетный расход поверх​ностных вод, поступающих на эти территории (дож​девые и талые воды, временные и постоянные водо​токи), принимаемый в соответствии с классом сору​жений инженерной защиты.

Поверхностный сток со стороны водораздела следует отводить с защищаемой территории по на​горным каналам, а при необходимости предусмат​ривать устройство водоемов, позволяющих аккуму​лировать часть поверхностного стока.

11.10 Системы инженерной защиты следует проек​тировать с учетом особенностей природоохранных, са​нитарно-гигиенических и противопаразитарных требо​ваний для каждой природной зоны, а также данных территориальных комплексных схем охраны природы.

11.11 При наличии на защищаемых территориях хозяйственно-питьевых источников воды следует со​ставлять прогноз возможных изменений качества воды после строительства сооружений инженерной защиты для разработки водоохранных мероприятий.

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от затопления

11.12 При защите затапливаемых территорий ог​раждающими дамбами следует применять общее об​валование и обвалование по участкам.

Общее обвалование территории целесообразно применять при отсутствии на защищаемой террито​рии водотоков или когда сток их может быть переб​рошен в водохранилище либо в реку по отводному каналу, трубопроводу или насосной станцией.

Обвалование по участкам следует применять для защиты территорий, пересекаемых большими ре​ками, перекачка которых экономически нецелесо​образна, либо для защиты отдельных участков тер​ритории с различной плотностью застройки.

11.13 Проекты инженерной защиты по предотвра​щению затоплений, обусловленных созданием водо​хранилищ, магистральных каналов, систем осушения земельных массивов, необходимо увязывать с проекта​ми строительства всего водохозяйственного комплекса.
11.14 Варианты искусственного повышения по​верхности территории необходимо выбирать на ос​нове анализа следующих характеристик защищае​мой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических; функционально-планировочных, со​циальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку.

11.15 При защите территории от затопления под​сыпкой отметку бровки берегового откоса терри​тории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше рас​четного уровня воды в водном объекте с учетом рас​четной высоты волны и ее наката. 

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих строительных норм.

11.16 При осуществлении искусственного повы​шения поверхности территории необходимо обес​печивать условия естественного дренирования под​земных вод. По тальвегам засыпаемых или замывае​мых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

11.17 Проектирование дюкеров, выпусков, ливне​отводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует про​изводить в соответствии с требованиями строитель​ных норм на наружные сети и сооружения.

На застроенных территориях следует предусмат​ривать дождевую канализацию закрытого типа. 

11.18 Руслорегулирующие сооружения на водо​токах, расположенных на защищаемых территориях, должны быть рассчитаны на расход воды в поло​водье при расчетных уровнях воды, обеспечение незатопляемости территории, расчетную обводнен​ность русла реки и исключение иссушения поймен​ных территорий. Кроме того, эти сооружения не должны нарушать условия забора воды в сущест​вующие каналы, изменять твердый сток потока, а также режим пропуска льда и шуги.

12 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОРОЗ​НОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ

12.1 Инженерная защита от морозного (криоген​ного) пучения грунтов необходима для легких ма​лоэтажных зданий и других сооружений в городах и поселках, для различных линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэрод​ромов, линий связи).

12.2 Противопучинные мероприятия приме​няют в случае, если устойчивость сооружения, рассчиты​ваемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а также при необходимости уменьшения пучения или полном его устранении.

12.3 При промерзании грунта пучение частично компенсируется усадкой грунта немерзлой зоны, а при оттаивании грунта происходит опускание поверх​ности за счет осадки грунта. 

12.4 Морозное пучение грунтов проявляется в следующих случаях: 

- сезонное и многолетнее пучение грунтов осно​вания на контакте с инженерными сооружениями, обычно с их фундаментами, приводящее к возник​новению нормальных и касательных сил пучения, оп​ределяющих деформации сооружений; 

- пучины на дорогах, естественных грунтов осно​ваний и искусственных грунтов дорожного полотна, проявляющиеся в виде сезонных бугров различной формы и размеров.

Основные расчетные положения

12.5 Для проектирования мероприятий инженер​ной защиты сооружений от морозного пучения грун​тов необходимы следующие данные:

-
гранулометрический и минеральный состав грунтов;

-
плотность грунтов;

-
водно-физические свойства грунтов (предзим​няя влажность, влажность пределов пластичности, полная влагоемкость, коэффициент фильтрации, ка​пиллярное поднятие); 

-
теплофизические свойства грунта (теплоем​кость, теплопроводность); 

-
уровень подземных вод; 

-
глубина сезонного промерзания и оттаивания.

12.6 Степень пучинистости грунтов определяют по ГОСТ 25100 и ГОСТ 28622. 

Удельные касательные и нормальные силы пуче​ния определяют по ГОСТ 27217 и в соответствии с требованиями строительных норм на основания и фундаменты, возводимые на вечномерзлых грунтах .

Требования к мероприятиям для защиты от морозного пучения грунтов 

12.7 Противопучинные мероприятия подразде​ляют на следующие виды: 

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

- конструктивные; 

- физико-химические (засоление, гидрофобиза​ция грунтов и др.); 

- комбинированные.

12.8 Тепломелиорация направлена на ускорение смерзания свайных фундаментов по боковой поверх​ности сваи с грунтом, что ведет к заанкериванию фундамента и уменьшению сил морозного пучения.

12.9 Тепломелиоративные мероприятия заключа​ются в теплоизоляции фундамента; прокладке вбли​зи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

12.10 Гидромелиоративные мероприятия сводят​ся к понижению уровня грунтовых вод, осушению грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и пре​дохранению грунтов от насыщения поверхности ат​мосферными и производственными водами. Приме​няют открытые и закрытые дренажные системы (лот​ки, канавы, трубы), проектирование которых произво​дят в соответствии с действующими строительными нормами и соответствующих сводов правил . 

12.11 Конструктивные противопучинные мероп​риятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пу​чиноопасных грунтах и предназначаются: 

-
для снижения усилий, выпучивающих фундамент;

-
для заанкерирования фундаментов в талых и мерзлых грунтах, залегающих глубже сезонно-про​мерзающего слоя;

-
для приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

12.12 Для снижения касательных сил пучения следует:

-
проектировать сооружения на столбчатых и свайных фундаментах;

-
уменьшать число отдельно стоящих опор фун​даментов с целью увеличения нагрузки на каждую опору; 

-
уменьшать сечение столбчатых фундаментов и свай в пределах промерзающего слоя;

-
устраивать у железобетонных фундаментов нак​лонные боковые грани (1° - 2°), обеспечивающие увеличение сопротивления фундамента действию касательных сил пучения.

12.13 Для приспособления конструкций фунда​ментов и наземной части зданий к неравномерным де​формациям пучинистых грунтов следует применять: 

-
фундаменты в виде стоек, опертых на лежни и закрепленных с последними болтами и натяжным хомутом;

-
устройство в каменных стенах и фундаментах железобетонных поясов;

-
устройство осадочных швов в сооружениях;

-
устройство под зданием (сооружением) сплош​ных подсыпок из непучинистых грунтов (песок, гра​вий, щебень).

12.14 Физико-химические противопучинные ме​роприятия сводятся к специальной обработке грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. Гидро​фобизацию грунтов производят посредством обра​ботки его экологически чистым веществом (полиме​ром) при определенных гидротермических условиях.

12.15 При необходимости в проекте следует пре​дусматривать проведение наблюдений (мониторин​га) для обеспечения надежности и эффективности применяемых противопучинных мероприятий. Наб​людения должны проводиться за влажностью грунта, режимом промерзания грунта, пучением и деформа​цией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологи​ческих условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пуче​ния на осваиваемой территории. 
13 СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗА​ЩИТЫ ОТ НАЛЕДЕОБРАЗОВАНИЯ

13.1 Опасность наледеобразования возникает при нарушении режима поверхностных и подземных вод в ходе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. К наледеобразованию приводят аварий​ные сбросы бытовых и промышленных вод в зимний период. Инженерную защиту от наледеобразования применяют, как правило, для железных и автомо​бильных дорог, трубопроводов, линий связи, ЛЭП, жилых зданий, промышленных зданий и сооружений.

13.2 При выборе и проектировании мероприятий по инженерной защите следует руководствоваться классификацией наледей по происхождению и их размерам, приведенной в таблице 13.1: 

- наледи поверхностных вод: речных, озерных, та​лых снеговых, сброса промышленных и бытовых вод;

- наледи подземных вод: сезонно-талого слоя, сквозных и несквозных таликов (грунтово-фильтра​ционных и напорно-фильтрационных) и их комбинации;

- наледи смешанного типа: вод поверхностного и подземного происхождения (речных и грунтовых и глубокого подмерзлотного стока).

Таблица 13.1

	Категория наледи
	Площадь, км2
	Мощность льда, м
	Объем, млн.м3

	( Очень малые
	( 0,001
	( 0,75
	( 0,0008

	(( Малые
	0,001 - 0,01
	0,75 - 1,00
	0,0008 - 0,01

	((( Средние
	0,01 - 0,10
	1,00 - 1,30
	0,01 - 0,13

	(V Большие
	0,10 - 1,0
	1,30 - 1,70
	0,13 - 1,70

	V Очень большие
	1,0 - 10,0
	1,70 - 2,40
	1,70 - 24,0

	V( Гигантские
	( 10,0
	( 2,40
	( 24,0


Основные расчетные положения

13.3 Расчет и прогноз мест расположения и раз​меров наледей проводят по данным режимных наб​людений на типичных наледях района строительст​ва. Выбор проектных решений, сочетания различных методов защиты сооружений от воздействия про​цессов наледеобразования определяют размерами наледи, расстоянием от места выхода наледеобра​зующих вод до сооружения, рельефом местности.

13.4 Расчет и прогноз объема, площади и тол​щины льда наледей подземных вод следует прово​дить по региональным эмпирическим формулам в за​висимости от значения глубины промерзания и уров​ня подземных вод, полученных в ходе режимных наблюдений.

13.5 Объем наледи подземных вод при наличии фиксированного на местности источника (ключевая) определяется по формуле:

[image: image41.wmf]aQ

τ

V

=

, 
(4)

где [image: image42.wmf]Q

 - дебит источника, м3/сут.; 

[image: image43.wmf]τ

 - продолжительность периода наледеобразо​вания, сут.; 

[image: image44.wmf]a

 - эмпирический коэффициент, принимаемый равным 1,25. 

13.6 Прогноз и расчет наледей поверхностных речных и талых снеговых вод может быть осуществ​лен по климатическим и гидрологическим данным ближайшей метеостанции и гидропоста с обязатель​ным обследованием защищаемого участка располо​жения сооружения. 

13.7 При проектировании инженерной защиты со​оружений от воздействий процессов наледеобразо​вания следует учитывать прямое воздействие нале​ди на поверхности инженерных сооружений (дорож​ного полотна, откосов выемок, мостовых переходов, зданий и участков территорий, непосредственно при​мыкающих к ним). Кроме того, следует учитывать воздействие на сооружения наледеобразующих и та​лых наледных вод, бугров пучения по периферии на​леди, ледяных (наледных) бугров. 

13.8 Расположение сооружений на участках с воз​можными наледями площадью более 1 км2 (V и VI категорий) экономически нецелесообразно. 

При возникновении необходимости проектирова​ния защитных мероприятий от воздействия наледей V и VI категорий должны быть проведены теплотех​нические и технико-экономические расчеты. 

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от наледеобразования

13.9 Для инженерной защиты зданий и сооруже​ний от наледеобразования применяют следующие сооружения и мероприятия и их сочетания: 

- сооружения для свободного пропуска наледи че​рез зону защищаемого сооружения;

- безналедный пропуск водотоков; 

- сооружения для задержания наледи выше защи​щаемого сооружения;

- прямое воздействие на режим подземных вод (водопонижение).

При выборе методов защиты предпочтение долж​но отдаваться приемам и конструкциям долго​вре​менного постоянного действия. 

13.10 Свободный пропуск наледи через зону ис​кусственного сооружения применяют в районах раз​вития средних и крупных наледей подземных вод (III и (V категорий), когда применение других мероп​риятий невозможно или экономически нецелесооб​разно. Для свободного пропуска наледи, как прави​ло, сооружается мост с отверстием, которое должно быть рассчитано на пропуск всего объема паводко​вых и наледеобразующих вод по поверхности льда. 

13.11 Безналедный пропуск водотоков применяют для защиты сооружений от воздействий средних и больших наледей поверхностных и подземных вод (((( и (V катего​рий). Этот способ предусматривает сосредоточение водо​тока на подходах к защищаемому сооружению (часто это водопропускные сооружения) и создание оптимального теплового режима в зимнее время. Данный метод вклю​чает следующие мероприятия:

- концентрация потока поверхностных вод;

- спрямление и углубление русла;

- утепление водотока поверхностных и подрусловых вод;

- использование лотков различного типа (откры​тых, закрытых, утепленных);

- перехват и отвод подземных вод с помощью дренажных систем и каптажа источников, фильтрую​щие насыпи из крупнообломочного грунта. 

Выбор мероприятий по безналедному пропуску наледеобразующих вод производят на основании теплотехнического расчета из условия пропуска воды в течение всего зимнего периода без ее замерзания.

13.12 Мероприятия по задержанию наледи выше сооружения сводятся к искусственному ее формиро​ванию на безопасном расстоянии от него. 

Удерживающие сооружения и мероприятия при​меняют на поверхностных водотоках с малыми рас​ходами воды и низкой ее температурой, при неглу​боко залегающих грунтовых водах и в местах выхода источников подземных (грунтовых) вод небольшого дебита (наледи (( и ( категорий). 

13.13 К удерживающим мероприятиям и устройст​вам относятся: противоналедные валы, заборы, во​донепроницаемые экраны, мерзлотные пояса, на​ледные пояса, резервные выемки и бассейны в сто​роне от защищаемого сооружения, рассчитанные на максимальный объем наледи. 

Противоналедные валы могут быть земляными, ледогрунтовыми, снежными, ледяными, заборы - де​ревянными, бетонными. 

Водонепроницаемый экран представляет собой траншею, заполненную нефильтрующим (глинистым) грунтом. Устраивается на склонах и в узких долинах в комбинации с противоналедными валами и забора​ми поперек движения наледеобразующих вод на не​котором удалении от сооружения. 

Мерзлотный пояс состоит из комбинации канавы и вала выше наледи. Сечение канавы должно обес​печить промерзание грунта до водоупорного слоя в начале зимнего периода (до появления наледи). Глу​бина канавы должна быть не менее 0,6 м, ширина по дну не менее 0,5 м. Вал, параллельный канаве, осу​ществляет непосредственное задержание самой наледи. 

Мерзлотный пояс рационален при глубине зале​гания водоупора до 2,5 - 3 м. В качестве мерзлотного пояса эффективна льдогрунтовая завеса, устраивае​мая из сезонно действующих парожидкостных термо​сифонов, заглубленных до верхней поверхности мерзлых грунтов. 

Наледный пояс - выровненная площадка, вымо​щенная камнем, на которой поверхностный поток (малый водоток, ручей) растекается и быстро про​мерзает, промерзает и подрусловой поток. Размеры площадки определяют теплотехническим и гидрав​лическим расчетами. Наледный пояс сооружают обычно в комбинации с земляным валом, забором. 

Противоналедные щиты предназначены для пре​дохранения водопропускных труб и небольших мос​тов от воздействия наледи. Они представляют собой сборные деревянные конструкции, закрывающие входное отверстие водопропускного искусственного сооружения в зимний период. 

13.14 Утепление грунта с помощью теплоизо​ляционных материалов (снег, торф, опилки и т.п.) применяют для уменьшения глубины сезонного про​мерзания и недопущения достижения им уровня грунтовых вод (наледи грунтовых вод ( и (( катего​рий). Возможно применение этого метода и для за​держки промерзания речных вод (наледи речных вод и наледи смешанных типов ( и (( категорий). 

13.15 При возникновении наледи на участке же​лезной или автомобильной дороги (чаще всего в вы​емках) возможно применение откачки грунтовых вод из скважин с целью исключения возможности форми​рования наледи. Этот метод экономически целе​сообразен, если качество и дебит грунтовых вод поз​воляет устроить местный водозабор. 

13.16 Мероприятия по механическому и тепло​вому разрушению наледи при необходимости восста​новления эксплуатационных условий работы соору​жения не должны быть регулярными, что экономически и технически нецелесообразно. Необходимо использо​вать противоналедные мероприятия постоянного типа.

13.17 В проектах сооружений и мероприятий ин​женерной защиты от наледеобразования следует предусматривать ежемесячное проведение наблю​дений (мониторинг) в зимний период. На наледях подземных вод с фиксированными на местности ис​точниками измеряют их дебит. На наледях грунтовых вод измеряют соотношение глубины сезонного про​мерзания и уровня грунтовых вод. На речных нале​дях измеряют расход стока наледеобразующих вод и следят за смещением мест выхода этих вод. 

При превышении параметров, учитываемых в проекте, следует предусматривать соответствующие мероприятия. 

14 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМО​КАРСТА

14.1 При проектировании инженерной защиты от термокарста следует исходить из потенциальной опасности тепловых просадок, связанных с оттаива​нием льдистых грунтов и залежей подземных льдов.

14.2 Оттаивание льдистых грунтов, залегающих у поверхности, может происходить за счет температур​ных колебаний в период потепления климата и тех​ногенных нарушений, связанных с частичным или полным удалением напочвенных растительных пок​ровов, срезкой (выемкой) грунта, а также эксплуата​цией тепловыделяющих сооружений.

Основные расчетные положения

14.3 Тепловые просадки в результате оттаивания льдистых отложений [image: image45.wmf]S

, м, определяют по формуле:

[image: image46.wmf]Δh

δ

1

Δh

S

-

-

=

, 
(5)

где [image: image47.wmf]Δh

 - предполагаемое увеличение глубины от​таивания грунта, м;

[image: image48.wmf]δ

- относительная просадка льдистого грунта при оттаивании.

14.4 Увеличение глубины оттаивания [image: image49.wmf]Δh

[image: image50.wmf]и ак​тивность проявления термокарста определятся теп​лотехническим расчетом с учетом предполагаемых техногенных нарушений природной среды и гидро​метеорологических данных о потеплении климата на период эксплуатации строительных объектов.

14.5 Для проектирования инженерной защиты от термокарста необходимы следующие данные:

- сведения о месторасположении льдистых грун​тов и залежей подземных льдов, степени активиза​ции процесса термокарста на осваиваемой террито​рии и его влиянии на развитие опасных сопутствую​щих процессов;

- просадочность льдистых грунтов при оттаивании;

- прогноз потенциальной опасности термокарста при строительном освоении территории;

- прогнозные карты опасности проявления термокарста.

Требования к мероприятиям для защиты от термокарста

14.6 При проектировании инженерной защиты от термокарста следует применять следующие способы и мероприятия, не допускающие или частично допус​кающие протаивание верхних, как правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой толщи:

- сохранение напочвенных растительных покровов;

- отсыпка территории слоем песчаного или гра​вийно-песчаного грунта;

- укладка на поверхности грунта теплоизоляцион​ных покрытий (тепловых экранов);

- устройство охлаждающих систем из труб верти​кального и горизонтального заложения;

- создание вентилируемых подполий при строи​тельстве зданий и сооружений со значительным теп​ловыделением;

- регулирование стока поверхностных вод.

14.7 Основной способ инженерной защиты тер​ритории от термокарста - отсыпка застраиваемой территории песчаным и гравийно-песчаным грунтом, толщину которой определяют теплотехническим расчетом.

14.8 Отсыпка может выполняться в зависимости от инженерно-геокриологических условий и функцио​нальных особенностей сооружений сплошной по всей застраиваемой территории или под отдельные сооружения и их группы.

14.9 Отсыпку производят в зимний период после промерзания сезонно-оттаивающего слоя с послой​ным уплотнением насыпного грунта. Проезд исполь​зуемой техники допускается только по отсыпанному грунту с сохранением растительных покровов.

14.10 Для уменьшения толщины отсыпки при про​ектировании инженерной защиты допускается на ос​новании теплотехнических расчетов использовать в отдельности и в комбинации укладку на поверхности (в основании отсыпки) гидрофобной теплоизоляции и устройства сезонно-действующих охлаждающих сис​тем из труб вертикального и горизонтального заложения.
14.11 При строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением дополнительно при 

проектировании инженерной защиты должны предус​матриваться под зданиями и сооружениями венти​лируемые подполья, обеспечивающие температур​ный режим грунтов основания, не допускающий от​таивания льдистых грунтов. Теплотехнический рас​чет производят в соответствии со строительными нормами на основания и фундаменты, возводимые на вечномерзлых грунтах.

14.12 На локальных участках или территориях не​посредственного проявления термокарстовых про​цессов мероприятия инженерной защиты заключа​ются в вытеснении воды из термокарстового пони​жения песчаным грунтом с последующим уплотне​нием и регулированием поверх​ностного стока. При этом допускается поднятие верхней границы вечно​мерзлых грунтов.

14.13 Отсыпка территории грунтом и другие ме​роприятия приводят в большинстве случаев к под​нятию верхней границы вечномерзлых грунтов, нару​шению естественного поверхностного стока, после​дующему заболачиванию территории и развитию термокарста за пределами территории отсыпки. Про​ектирование дренажных сооружений для предотв​ращения развития термокарста должно обеспечить свободный сток поверхностных вод и за пределами осваиваемой территории.

14.14 Для закрепления склонов и основной по​верхности отсыпки допускается применять цемента​цию, силикатизацию и другие физико-химические способы закрепления поверхностного слоя грунтов от размыва, а также использование новых конструк​тивных материалов, например пространственных ячеистых (сотовых) георешеток.

14.15 В проекте защиты от термокарста следует предусматривать наблюдения (мониторинг), обеспе​чивающие надежность и эффективность мероприя​тий инженерной защиты. Наблюдения должны про​водиться за температурным режимом грунта и глу​биной оттаивания в специально оборудованных тем​пературных скважинах. Количество температурных скважин и режим наблюдений определяют с учетом инженерно-геокриологических условий и функцио​нальных особенностей проектируемых сооружений.

Приложение 1

(обязательное)

Термины и определения

Затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Инженерная защита территорий, зданий и со​оружений - комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и соору​жения, а также защиту от их последствий.

Карст - комплексный геологический процесс, обусловленный растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород, проявляю​щийся в их ослаблении, разрушении, образовании пустот и пещер, изменении напряженного состояния пород, динамики, химического состава и режима под​земных и поверхностных вод, в развитии суффозии (механической и химической), эрозий, оседаний, об​рушений и провалов грунтов и земной поверхности.

Карстово - суффозионные процессы - взаи​мосвязанное развитие карстового процесса и суффо​зии. При изучении и оценке карста включаются в сос​тав карстового процесса.

Лавины снежные - сосредоточенное движение больших масс снега, падающих или соскальзываю​щих с горных склонов в виде сплошного тела (мокрые лавины) или распыленного снега (сухие лавины). 

Морозное (криогенное) пучение - процесс, выз​ванный промерзанием грунта, миграцией влаги, об​разованием ледяных прослоев, деформацией скеле​та грунта, приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его поверхности.

Мониторинг - в инженерной геологии - единая система, включающая: 

- комплексные наблюдения за инженерно-геоло​гическими процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооружений и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта;

- анализ результатов наблюдений, расчетов и мо​делирования, рекомендаций по усилению инженер​ной защиты, совершенствованию конструкций соору​жений и т.п.;

- проектирование дополнительных мероприятий по обеспечению надежности сооружений и эффек​тивности инженерной защиты, по предотвращению социально-экологических последствий;

- осуществление дополнительных мероприятий при активном геологическом надзоре.

Наледь - слоистый ледяной массив на поверх​ности земли, льда или инженерных сооружений, об​разовавшийся при замерзании периодически излива​ющихся подземных или речных вод.

Норма осушения - расчетное значение необхо​димого понижения уровня грунтовых вод от поверх​ности земли на осушаемой территории.

Оползни - смещение горных пород со склонов, бортов карьеров, строительных выемок под дейст​вием их веса. Различают оползни выдавливания, оползни соскальзывания, оползни внезапного разжи​жения, оползни выплывания, оползни течения.

Обвалы - отрыв масс горных пород склонов, бор​тов и их падение вниз под влиянием силы тяжести с опрокидыванием и перекатыванием без воздействия воды.

Порог геологической безопасности - предель​ное (критическое) значение показателя, характери​зующего опасное воздействие, при превышении ко​торого действие инженерно-геологических процессов начинает угрожать данному объекту, его надежности, например, критический уровень подземных вод.

Подтопление - комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напо​ров) подземных вод и/или влажности грунтов, превы​шающие принятые для данного вида застройки кри​тические значения и нарушающие необходимые ус​ловия строительства и эксплуатации объектов.

Переработка берегов морей, озер, водохрани​лищ, рек - размыв и разрушение пород берегов под действием прибоя и русловых процессов.

Сели - процесс изливания с огромной скоростью грязекаменных потоков, насыщенных твердым мате​риалом, возникающих при выпадении обильных дож​дей или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах. Различают связные и текучие сели.

Схемы инженерной защиты (генеральные, де​тальные, специальные) - проектный материал, раз​работанный с целью определения и обоснования оптимального комплекса инженерной защиты, его ук​рупненной ориентировочной стоимости и очереднос​ти осуществления.

Суффозия - разрушение и вынос потоком под​земных вод отдельных компонентов и крупных масс дисперсных и сцементированных обломочных пород, в том числе слагающих структурные элементы скаль​ных массивов.

Термокарст - процесс оттаивания льдистых грун​тов, подземного льда, сопровождающийся их осад​кой и образованием понижений рельефа.

Приложение 2

(рекомендуемое)

Стадийность, виды и масштаб графических материалов по инженерной защите от опасных геологических процессов

2.1 Проектная документация по инженерной за​щите (ИЗ) от опасных процессов в зависимости от вида и назначения состоит из градостроительной (градостроительное планирование развития террито​рий поселений) и общестроительной документации (таблицы 2.1, 2.2). 

2.2 Градостроительная документация ИЗ на пред​проектной стадии (о градостроительном планирова​нии развития территорий поселений) включает: кон​солидированную схему ИЗ (КСИЗ), территориаль​ную комплексную схему ИЗ субъектов (ТКСИЗС), территориальную схему ИЗ районов (ТКСИЗР) и генеральную схему ИЗ (ГСИЗ).
Градостроительная документация ИЗ на проект​ной стадии (о застройке территории поселений) включает: детальную схему ИЗ общепланировоч​ную (ДСИЗпл) и детальную схему ИЗ для застрой​ки отдельных элементов планировочной структу​ры (ДСИЗс). 
2.3 Общестроительная документация включает:

- на предпроектной стадии - разработку комплек​са ИЗ, обосновывающего инве​стиции (КИЗОИ) на строительство объекта (размер затрат на создание защитных меро​приятий и сооружений); 

- на проектной стадии - разработку проекта комплекса территориальных и локальных соору​жений ИЗ (ПрКИЗ) и рабочей документации (проекты элементов ИЗ - сооружений и конструкций ПрЭИЗ).
2.4 Консолидированная схема инженерной за​щиты (КСИЗ) разрабатывается на стадии «Консоли​дированная схема градостроительного планирова​ния» (схема градо​строительного планирования раз​вития регионов территории Казахстана, включающих в себя территории двух или более субъектов или части их территорий, составля​ется в целях согласо​вания сферы взаимных интересов республики и ее субъектов в области градостроительства и установ​ления норм, которые должны учитываться субъектом Казахстана при осуществлении градостроительной деятельности) для территорий, подверженных воз​действиям (существующим и потенциальным) опас​ных геологических и геокриологических процессов.

2.5 Территориальная комплексная схема инже​нерной защиты отдельных субъектов РК (ТКСИЗ) разрабатывается на стадии «Территориальная комп​лексная схема градостроительного планирования развития территорий субъектов и регионов терри​торий Казахстана» (областей, городских и сельских населенных пунктов, пригородных зон, районов, иных территорий, составляется в целях согласова​ния сферы взаимных интересов субъектов в области градостроительства) для территорий местных испол​нительных образований, подверженных воздействи​ям (существующим и потенциальным) опасных гео​логических и геокриологических процессов.

2.6 Территориальная комплексная схема инже​нерной защиты районов (ТКСИЗР) разрабатывает​ся на стадии «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития террито​рий районов и сельских населенных пунктов» в целях согласо​вания сферы взаимных интересов местных исполнительных органов и городских посе​лений, подверженных воздействиям (существующим и потенциальным) опасных геологических процессов.

2.7 Генеральная схема инженерной защиты (поселения) (ГСИЗ) разрабатывается на стадии «Ге​неральный план» для создания необходимых ус​ловий формирования среды жизнедеятельности, а также для соблюдения требований к сохранению градострои​тельных объектов (в том числе объектов историко-культурного наследия и особо сохраняемых природных территорий) и экологического благопо​лучия для территорий, подверженных воздействиям (существующим и потенциальным) опасных геологи​ческих и геокриологических процессов. Генеральная схема ИЗ может разрабатываться самостоятельно или в составе раздела генплана «Инженерная под​готовка территории».

Для исторических городов, учитывая уникальность градостроительной планировки и самой застройки, воз​можна предварительная разработка «Концепции гене​ральной схемы инженерной защиты исторического го​рода от опасных геологических процессов» с учетом историко-архитектурного опорного плана и проектов зон охраны.

2.8 Детальная схема инженерной защиты (ДСИЗ) разрабатывается на стадии «Проект застрой​ки территорий городских и сельских поселений», относящейся к документации о застройке территории для обеспечения требований объемно-пространст​венного и архитектурно-планировочного решения, а также для устранения планировочных ограничений в связи с развитием (существующих или возможных) опасных геологических и геокриологических процесс​сов для отдельных частей территории.

Детальная схема ИЗ разрабатывается самостоя​тельно или в составе раздела проекта планировки частей территории поселений (ДСИЗпл) и проектов застройки кварталов, микрорайонов и пр. (ДСИЗз). ДСИЗ должна быть увязана с существующими и про​ектируемыми территориальными (внешними) инже​нерными сетями.

Для малых городов (приложение 3) ДСИЗпл и ГСИЗ следует совмещать. ДСИЗпл в этом случае раз​рабатывается только при отсутствии ГСИЗ.

Для средних, больших и крупных городов (при​ложение 3), для которых ГСИЗ были разработаны ранее, ДСИЗпл является результатом корректировки и детализации ГСИЗ, требующих при необходимости проведения определенных инженерно-геологических и геокриологических изысканий.

Для указанных городов ДСИЗпл при отсутствии ГСИЗ разрабатывается самостоятельно. Для сверх​крупных и крупнейших городов ДСИЗ также разра​батываются само​стоятельно по территориальным нормативным документам.

2.9 Комплекс ИЗ, обосновывающий инвести​ции (КИЗОИ) на строительство объектов, разраба​тывается на стадии «Обоснование инвестиций» для предварительной оценки ориентировочного размера затрат на создание комплекса мероприятий ИЗ (состав и конструктивные решения основных эле​ментов) при определении общей целесообразно​сти строительства или реконструкции объекта.

2.10 Проект комплекса территориальных и локальных сооружений ИЗ (ПрКИЗ) разрабатыва​ется на стадии «Проект», в которой рассматривается строительство всей системы инженерной защиты территории (участка).

2.11 Проект элементов ИЗ (ПрЭИЗ) разраба​тывается на стадии «Рабочая документация», в кото​рой рассматривается строительство отдельных эле​ментов (сооружения и конструкции).
Таблица 2.1

	Строительная документация
	Виды проектных материалов по инженерной защите
	Масштаб графических материалов

	Стадия
	Вид
	
	

	I Градостроительная документация*

	Предпроектная

(о градостроитель-ном планировании развития территории городских и сельких поселений)
	1 Консолидированная схе​ма градостроительного планирования

2 Территориальная комп​лексная схема градострои​тельного планирования развития территории

СУБЪЕКТА
3 Территориальная комп​лексная схема градостро​ительного планирования развития территории

РАЙОНА (уезда)

4 Генеральный план
	Консолидированная СИЗ

(КСИЗ)

Территориальная комплексная СИЗ субъектов

(ТКСИЗС)

Территориальная комплексная СИЗ районов

(ТКСИЗР)

Генеральная СИЗ

(ГСИЗ)
	1:1000000 - 1:300000

  (1:500000)

1:300000 (1:500000) -

1:100000

1:25000 - 1:10000

См. таблицу 2

	Проектная

(о застройке территорий городских и сельских поселений) 
	1 Проект планировки час​тей территорий городских и сельс​ких поселений
	Детальная СИЗ - общепланировочная

(ДСИЗПЛ)
	1:2000 - 1:1000

	
	2 Проекты застройки квар​талов, микрорайонов и дру​гих элементов планировоч​ной структуры
	Детальная СИЗ для отдельных элементов планировочной структуры

(ДСИЗз)
	1:1000 - 1:500

	II Общестроительная документация

	Предпроектная
	1 Для обоснования инвестиций
	Обосновывающие инвестиции (раз​меры затрат на создание комплек​са сооружений и ме​роприятий инженерной защи​ты) при дальнейшем проекти​ровании и строительстве объектов ИЗ

(ОИИЗ)
	1:10000 - 1:25000 и мельче (первый этап)

1:5000 - 1:1000

(второй этап)

	Проектная
	1 Проект
	Проект комплекса территори​альных и локальных сооруже​ний ИЗ

(ПрКИЗ)
	1:5000 - 1:500

	
	2 Рабочая документация**
	Проекты элементов ИЗ

(сооружений и конструкций)

(ПрЭИЗ)
	1:500

	* В соответствии с законодательством об архитектурной и градостроительной деятельности РК ;

 ** При одностадийном проектировании вместо стадий «Проект» и «Рабочая документация» выполняется стадия «Рабочий проект» и соответственно вид проектных материалов по инженерной защите будет РпрИЗ




Окончание приложения 2

Таблица 2.2 - Масштабы графических материалов ГСИЗ в зависимости от численности населения города на стадии генерального плана и проекта планировки 

	Крупность городов в зависимости от численности населения
	Масштаб графических материалов

	Крупность
	Численность населения, тыс.чел.
	Концепция генплана
	Генплан
	Проект планировки

	Сверхкрупные
	> 3000
	1:25000
	1:10000
	1:5000 - 1:2000

	Крупнейшие
	От 1000 до 3000
	1:25000
	1:10000
	1:5000 - 1:2000

	Крупные
	От 500 до 100

От 250 до 500
	1:25000

1:10000 - 1:5000
	1:10000

1:10000 - 1:5000
	1:2000

1:2000

	Большие
	От 100 до 250
	1:5000
	1:5000
	1:2000

	Средние
	От 50 до 100
	1:5000
	1:5000
	1:2000 - 1:1000

	Малые
	От 10 до 50

0 < 10
	1:5000

1:2000
	1:5000

1:2000
	1:1000

	Примечание - Указанные масштабы для генеральных схем инженерной защиты могут быть уточнены в сторону увели​чения с учетом конкретной ситуации


Приложение 3

(рекомендуемое)

Эффективность инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов

3.1 Для выбора оптимального варианта инженер​ной защиты технические и технологические решения и мероприятия должны быть обоснованы и содер​жать оценки экономического, социального и экологи​ческого эффектов при осуществлении варианта или отказе от него.

3.2 Обоснованию и оценке подлежат варианты технических решений и мероприятий, их очеред​ность, сроки осуществления, а также регламенты обслуживания создаваемых систем и защитных комплексов.

Расчеты, связанные с соответствующими обосно​ваниями, должны основываться на исходных мате​риалах одинаковой точности, детальности и досто​верности, на единой нормативной базе, одинаковой степени, проработке вариантов, идентичном круге учитываемых затрат и результатов. Сравнение ва​риантов при различии в результатах их осуществ​ления должно учитывать затраты, необходимые для приведения вариантов к сопоставимому виду.

3.3 При определении экономического эффекта инженерной защиты в размер ущерба должны быть включены потери от воздействия опасных геологи​ческих процессов и защиты на компенсацию пос​ледствий от этих воздействий. Потери для отдель​ных объектов определяют по стоимости основных фондов в среднегодовом исчислении, а для терри​торий - на основе удельных по​терь и площади угро​жаемой территории с учетом длительного периода биологического восстановления и срока осуществ​ления инженерной защиты.

Предотвращенный ущерб должен быть суммиро​ван по всем территориям и сооружениям независимо от границ административно-территориального деления.

3.4 В состав затрат должны быть включены капи​тальные вложения и текущие эксплуатационные рас​ходы с учетом изменения их значимости во времени. Подлежат учету как затраты из бюджета, так и из личных средств населения, а также потери, сопро​вождающие осуществление инженерной защиты.

3.5 В состав капитальных вложений входят средства на создание новых и реконструкцию су​ществующих сооружений инженерной защиты, пре​дотвращающих воздействие опасных геоло​гических процессов, осуществление мероприятий, не создаю​щих основных фондов. В состав эксплуатационных затрат входят текущие расходы на содержание и обслуживание сооружений и устройств инженерной защиты, в том числе относимые на основную Дея​тельность и осуществляемые за счет дополнитель​ных ассигнований, а также оплата услуг, связанных с инженерной защитой.

3.6 При оценке затрат на инженерную защиту должны быть учтены изменения природной среды по мере осуществления инженерной защиты, увеличе​ние степени освоения территории, ускорение научно-технического прогресса, уменьшение антропогенного воздействия на природную среду, изменение продук​тивности сельскохозяйственных и лесных угодий.

3.7 Все стоимостные показатели должны быть приведены к единому моменту времени, в качестве начала которого следует принять срок начала осу​ществления инженерной защиты.

3.8 Экологический эффект инженерной защиты следует оценивать изменением природного потен​циала защитной территории, ее репродуктивной спо​собности, устойчивости к антропогенным воздейст​виям, а также сохранением флоры и фауны.

3.9 При оценке социального эффекта должно быть учтено улучшение условий жизни населения в результате использования по возможности более благоприятных мест и условий проживания и работы, сокращения заболеваемости и увеличения периода активной деятельности и продолжительности жизни в целом, сохранения эстетической ценности природ​ных ландшафтов.

3.10 Надежность сооружений и мероприятий ин​женерной защиты следует определять с учетом класса или категории защищаемого объекта. При необходимости следует предусматривать дублиро​вание отдельных элементов сооружений инженерной защиты, а также соответствующую систему их обс​луживания, включая мониторинг.

3.11 Проектирование и расчет конструкционной надежности отдельных сооружений инженерной за​щиты следует выполнять в соответствии с требова​ниями строительных норм на проектирование защи​щаемых объектов и методиками определения коэф​фициентов надежности по нагруз​кам и воздействиям.
3.12 В расчетах затухания (стабилизации) опас​ного геологического процесса при вводе инженерной защиты опасный геологический процесс рассматри​вается как работа сложной геотехнической системы, подверженной воздействию потоков «отказов» и «восстановлений». За «отказ» принимают факт свер​шившегося действия (оползания, сплыва, обвала, размыва и т.п.). Соответственно этому «отказавший» элемент системы - расчетный объем оползающего блока грунта, обвала и т.п., а «восстанавливаемый» - фактически задерживаемая его часть. Расчет сроков стабилизации и надежности инженерной защиты ве​дут с использованием системы уравнений Колмогорова:

[image: image51.wmf]1

μP

P

k

λ

dt

dP

0

0

+

×

-

=

; 
(3.1)

[image: image52.wmf][

]

2

0

1

1

P

2

μ

P

k

λ

P

μ

1)

λ

(k

dt

dP

×

-

×

+

+

-

-

=

;

[image: image53.wmf][

]

(

)

(

)

1

i

1

i

1

i

P

μ

1

i

...

P

λ

1

i

k

P

i

μ

1)

λ

(k

dt

dP

+

-

×

+

+

+

×

+

-

+

+

-

-

=

;

[image: image54.wmf]1

k

k

k

λP

P

k

μ

dt

dP

-

+

×

=

;

[image: image55.wmf]1

P

P

...

P

P

k

i

2

1

=

+

+

+

+


где [image: image56.wmf]k

 - число циклов склоновых процессов;

[image: image57.wmf]i

 - порядковый номер цикла;

[image: image58.wmf]μ

 - отношение надежности расчетного значения объема задерживаемой части грунта в цикле к рас​четному значению уменьшения этой величины;

[image: image59.wmf]i

P

- вероятность [image: image60.wmf]i

- го расчетного события, кор​ректируемая по данным наблюдениям с первого по [image: image61.wmf]i

-й годы.

Здесь:

[image: image62.wmf]k

k

ρ)

(1

1

ρ

k!

1)

i

1)...(k

k(k

P

+

+

-

-

=

 . 
(3.2)

Вероятный срок установления стабилизации [image: image63.wmf]T

 определяют по формуле:

[image: image64.wmf]ρ

1

k

T

+

=

, 
(3.3)

где [image: image65.wmf]ρ

 - расчетное отношение неравномерности процесса.

[image: image66.wmf]W

σ

ρ

=

, 
(3.4)

где [image: image67.wmf]σ

 - среднеквадратическое отклонение объема грунта в цикле;

[image: image68.wmf]W

 - средний объем грунта в цикле.
Приложение 4

(справочное)

Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на территории СНГ

Таблица 4.1

	Территория
	Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов

	
	ополз​ни
	обва​лы
	сели
	лави​ны
	карст
	подтоп​ление
	переработка берегов
	пуче​ние
	наледеобра​зование
	термо​карст
	затоп​ление

	Азербайджанская Республика
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Республика Армения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Беларусь
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Республика Казахстан
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Кыргызская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Молдова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Адыгея
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	+

	Республика Алтай
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	
	

	Республика Башкортостан
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	+

	Республика Бурятия
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Республика Дагестан
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Республика Ингушетия
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Республика Карелия
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Карапаево-Черкес​ская Республика
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Кабардино-Балкарская Республика
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Республика Калмыкия - Хальмг Танги
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+

	Республика Коми 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Республика 

Марий Эл
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Республика Мордовия
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Республика Се​верная Осетия ( Алания
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Республика Татарстан ( Татарстан
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Республика Тыва
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	

	Удмуртская Республика
	+
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Республика Хакассия
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Чеченская Республика
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Чувашская Республика ( Чувашия
	+
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Республика Саха (Якутия) 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Алтайский край
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Краснодарский край
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Красноярский край
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+

	Приморский край
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	+

	Ставропольский край
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Хабаровский край
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Архангельская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Астраханская обл.
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	+

	Амурская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	+

	Белгородская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Брянская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Владимирская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Вологодская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Волгоградская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Воронежская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Еврейская автономная обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	+

	Ивановская обл.
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Иркутская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+

	Калининградская обл.
	+
	
	+
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	Калужская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Камчатская обл.
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Кемеровская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	Кировская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Курганская обл.
	+
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	Костромская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Курская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Ленинградская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	Липецкая обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Магаданская обл.
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Мурманская обл.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Московская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Москва
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Нижегородская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Новгородская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Новосибирская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Омская обл.
	+
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	+

	Оренбургская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Орловская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Пензенская обл.
	+
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	Пермская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Псковская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Ростовская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Рязанская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	+

	Самарская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Саратовская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Сахалинская обл.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	Свердловская обл.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Санкт-Петербург
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Смоленская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	+

	Тверская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Томская обл.
	+
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	+

	Тульская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Тюменская обл.
	+
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Тамбовская обл.
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Ульяновская обл.
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Челябинская обл.
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	Читинская обл.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Ярославская обл.
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Республика Таджикистан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Узбекистан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Украина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 5

(справочное)

Оценка состояния скальных склонов (откосов)

Оценку состояния обвальных скальных склонов (откосов) высотой до 30 - 40 м следует производить в зави​симости от их морфометрических и инженерно-геологических характеристик по таблице 5.1. Оценка в баллах по морфологическим характеристикам склонов (откосов) приведена в таблице 5.2, по инженерно-геологическим ха​рактеристикам - в таблице 5.3.

Таблица 5.1 

	Характеристика
	Степень опасности состояния скальных склонов (откосов)

	
	особо опасный
	опасный
	неопасный

	Сумма баллов, оценивающих степень нарушения устойчивости скальных склонов (откосов) по таблица 5.2 и 5.3
	45 - 37
	8 - 36
	7 - 0


Таблица 5.2

	Характеристика
	Оценка состояния склонов (откосов) по морфометрическим характеристикам, баллы

	
	0
	2
	4
	6

	Высота, м

Крутизна, град.

Форма поверхности
	3

< 30

Ровная
	3 - 6

30 - 45

Неровная
	6 - 12

45 - 60

С выступами
	> 12

> 60

С нависающими выступами

	Расстояние от подошвы откоса до защищаемого объекта, м
	> 4
	4 - 3
	3 - 2
	< 2


Таблица 5.3

	Характеристика
	Оценка состояния склонов (откосов) по инженерно-геологическим характеристикам, баллы

	
	0
	1
	2
	3

	Среднее число трещин на 1 м
	1
	2 - 10
	11 - 20
	> 21

	Ширина раскрытия трещин, см
	0
	0,5
	0,5 - 1
	> 1,0

	Глубина трещин, м
	< 0,1
	0,1 - 1,0
	1,0 - 10
	> 10 

	Направление угла падения тре​щин по отношению к площадке размещения защищаемого объекта, град.
	 < 20
	20 - 30
	30 - 40
	> 40 

	Прочность скальных грунтов на одноосное сжатие Rc, МПа
	150 - 200
	100 - 150
	50 - 100
	

	Степень выветрелости скального массива
	Невыветрелые
	Слабо выветрелые
	Выветрелые
	Сильно выветрелые

	Сейсмичность, баллы
	6
	7
	 8
	9


Приложение 6

(рекомендуемое)

Определение расчетной крупности обломков скальных грунтов по их потенциальной блочности

Расчетную крупность обломков скальных грунтов по их потенциальной блочности определяют на осно​ве инженерно-геологического обследования трещи​новатости скальных откосов по их потенциальной блочности.

Для определения потенциальной блочности сле​дует учитывать трещины шириной свыше 10 см. До​пускается объединять трещины в одну систему, если они имеют одинаковую или близкую ориентацию. Трещины, полностью заполненные слабовыветри​вающимися минералами, такими как кварц, крепкий кальцит и т.п., при определении блочности не учитывают.

Обследование трещин проводят равномерно по всей площади откоса при числе замеров не менее 50. В случае однородности геологического строения рас​стояние между участками замеров следует принимать 150 - 300 м, при неоднородности элементов залегания скальных грунтов его следует сократить до 25 - 50 м.
Трещины необходимо обследовать в зависимости от сложности на различных горизонтах через 10 - 20 м по высоте откоса. При наличии литологических раз​ностей трещины целесообразно измерять в каждой из них.

Расстояние между трещинами вычисляют по ме​тоду наименьших квадратов с доверительной ве​роятностью 0,85.

На основании полученных данных определяют размер [image: image69.wmf]Z

 потенциального блока (принимаемый за ребро куба или диаметр шара) по формуле:

[image: image70.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

=

i

2

1

I

1

...

I

1

I

1

n

1

1

Z

 , 
(6.1)

где [image: image71.wmf]n

 - число систем трещин;

[image: image72.wmf]1

I

, [image: image73.wmf]2

I

 … [image: image74.wmf]n

I

 - расстояния между трещинами пер​вой, второй и i -й систем, м


Приложение 7
(справочное)

Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий в зависимости от категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров*

Таблица 7.1

	Категория устойчивости территории
	Показатель интен​сивности прова​лообразования (,

[image: image75.wmf]2

км

год

случаи

×


	Условная характеристика устойчивости территории
	Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий (для категорий Б и В по среднему диаметру провалов)

	I
	Св. 1,0
	Очень неустойчивая
	Строительство зданий и сооружений не рекомендуется**

	II
	Св. 0,1 до 1,0
	Неустойчивая
	Здания и сооружения III уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий при наличии специального обоснования целесообразности строи​тельства. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности не рекомендуется.**

	III
	Св. 0,05 до 0,1
	Недостаточно устойчивая
	Здания и сооружения III уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий.

	
	
	
	Здания и сооружения II уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе - геотехнических и (или) конструктивных, при наличии специального обоснования целесообразнос​ти строительства. 

Строительство зданий и сооружений I уровня от​ветственности не рекомендуется**.

	IV
	Св. 0,01 до 0,05
	Несколько пониженной устойчивости
	Здания и сооружения III уровня ответственности с применением профилактических противокарстовых мероприятий. 

Здания и сооружения II уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных. 

	
	
	
	Здания и сооружения I уровня ответственности ( то же, при наличии специального обоснования целесообразности строительства.

	V
	До 0,01
	Относительно устойчивая
	Здания и сооружения III уровня ответственности с применением профилактических противокарстовых мероприятий.*** 

Здания и сооружения II уровня ответственности с применением профилактических и минимально-необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых мероприятий, в зависимости от результатов инженерных изысканий.

	
	
	
	Здания и сооружения I уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных.

	VI
	Возможноcть провалов исключается
	Устойчивая
	Любые здания и сооружения без применения противокарстовых мероприятий.

	* Приложение не распространяется на проектирование линейных, гидротехнических и подземных сооружений.

** Строительство допускается в порядке исключения, при наличии специального обоснования возможности надежной за​щиты зданий и (или) сооружений от карстовых явлений и целесообразности их строительства с учетом затрат на противо​карстовые мероприятия.

*** К профилактическим относятся водорегулирующие мероприятия, направленные на предотвращение техногенной активизации карста и связанных с ним явлений, а также другие противокарстовые мероприятия, не требующие затрат, су​щественно удорожающих строительство.




Таблица 7.2 - Категории устойчивости территорий в зависимости от средних диаметров карстовых провалов и локальных оседаний

	Категория устойчивости территории
	Средний диаметр карстовых провалов и локальных оседаний, м

	А
	Св.20

	Б
	Св.10 до 20

	В
	Св. 3 до 10

	Г
	До 3


