РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
РДС РК 3.01-05-2001

Urban Planning - Accessible Planning and Development

of Populated Areas for Individuals with Disabilities

and Mobility Impairments
Дата введения - 01.03.2002 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ:
Институт “Казгипроград”

2. ПОДГОТОВЛЕНЫ:
Проектной академией “KAZGOR” в связи с переработкой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и переводом на государственный язык.

3. ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Управлением технического нормирования и новых технологий Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (МЭиТ РК). 

4. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства МЭиТ РК от 28 февраля 2002 г.
В ДЕЙСТВИЕ:
№ 44 с 1 марта 2002 г.
5. Настоящий РДС РК представляет собой аутентичный текст РДС РК Б.2.1-5- 98 “Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения” на русском языке, введенный в действие на территории Республики Казахстан с 1 января 1999 года постановлением Научно-технического Совета Комитета по жилищной и строительной политике Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 1998 г. № 10-1 и переводом на государственный язык.
6. ВЗАМЕН:
РДС РК Б.2.1-5-98.
.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание
1. Общие положения

2. Специализированные объекты и учреждения

3. Спортивные объекты и комплексы

4. Рекреационно-ландшафтные территории

5. Пешеходные пути общественных зон населенных мест

6. Транспортные объекты и сооружения

7. Внутриквартальные и придомовые территории

8. Лестницы и пандусы

9. Информационно-знаковые элементы и функциональное оборудование

Приложение 1.
Видовой состав учреждений социального обеспечения


для инвалидов и других маломобильных групп населения
Приложение 2.
Обязательное. Зависимость размеров пандусов от величины уклонов
Ссылочные и нормативно-технические документы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие руководящие документы разработаны на основании Закона Республики Казахстан "О социальной защищенности инвалидов в Казахской ССР" и содержат основные требования к планировке и застройке населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. К инвалидам и маломобильным гражданам относятся

а) инвалиды всех категорий, в том числе:

- инвалиды с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках и/или с помощью других вспомогательных средств;

- слабовидящие, лишенные зрения и слуха граждане, в том числе сопровождаемые собаками-поводырями;

- инвалиды по психоневрологическим заболеваниям, не нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении и изоляции в стационарах;

- ослабленные, а также выздоравливающие в период медицинской реабилитации и специальной трудовой адаптации;

б) престарелые, в том числе нуждающиеся в сопровождении;

в) граждане, сопровождающие инвалидов, в том числе инвалидов на креслах-колясках, воспитатели с группами детей дошкольного и младшего школьного возраста, родители с малолетними детьми и детскими колясками;

г) самостоятельно передвигающиеся дети младшего школьного возраста.

1.3. Настоящие руководящие документы разработаны в развитие и дополнение СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и распространяются на проектирование и реализацию всех видов градостроительных проектов.

1.4. Настоящие руководящие документы обязательны для всех предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также граждан и юридических лиц, осуществляющих проектирование, строительство и благоустройство на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях в городах и других населенных пунктах Республики Казахстан.

1.5. В состав проектов планировки и застройки обязательно включаются специальные разделы, предусматривающие градостроительные мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и других маломобильных граждан. В случаях, когда при реконструкции градостроительных или иных объектов настоящее требование не может быть выполнено в натуре или в полном объеме, следует, по согласованию с местным органом архитектуры и градостроительства, принимать решения в наибольшей степени учитывающие потребности инвалидов и других маломобильных граждан.

2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

И УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Видовой состав учреждений социального обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, размещаемых в населенных пунктах, приведен в приложении 1.

2.2. Расчетную площадь земельных участков домов-интернатов для инвалидов и престарелых, территориальных центров социального обслуживания и специализированных детских учреждений следует принимать в соответствии с таблицами 1 и 2.

2.3. Удельный показатель площади земельных участков специализированных детских дошкольных учреждений следует принимать не менее 60 м2 на одно место.
2.4. Удельный показатель площади земельных участков домов-интернатов для умственно отсталых детей следует принимать в соответствии с таблицей 3.
2.5. Дома-интернаты для детей-инвалидов, школы интернаты для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии, следует размещать на обособленных участках, в озелененных районах, изолированно от источников шума, загрязнения воздуха и почв.

2.6. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов следует размещать на обособленных участках. Расстояние от красной линии магистральных улиц до жилых корпусов домов-интернатов должно быть не менее 30 м.

2.7. Психоневрологические интернаты следует, как правило, располагать в пригородной зоне или на периферийных территориях малых населенных мест и проектировать вместимостью до 300 человек.

2.8. На участках домов-интернатов для взрослых и детей-инвалидов, а также психоневрологических интернатов должны предусматриваться жилая, садово-парковая, учебно-производственная, общественная и хозяйственная зоны, а также необходимые проезды и подходы к ним.

2.9. Участки при домах-интернатах для слабовидящих, лишенных зрения и слуха граждан следует планировать таким образом, чтобы обеспечить удобные связи входов в здания с соответствующими площадками, а также между площадками участка. Участок должен быть оснащен системой цветовых, световых, фактурных (на покрытиях), звуковых ориентиров.
2.10. Земельные участки специализированных детских учреждений и домов-интернатов для инвалидов и престарелых должны иметь ограждение любого типа высотой не менее 1,6 м, а психоневрологических интернатов и домов интернатов для умственно отсталых детей – не просматриваемые ограждения высотой не менее 2,0 м.

2.11. На территории специализированных дошкольных учреждений и домов-интернатов для умственно отсталых детей следует предусматривать учебно-опытные площадки, расчетной площадью 0,6 м2 на каждого воспитанника.

2.12. Расстояние от жилых домов с квартирами, оборудованными для инвалидов, до объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и учреждений здравоохранения не должно превышать 300 м; на пути к ним, как правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным движением транспорта.

Издание официальное

Таблица 1

	№
п.п.
	Наименование учреждений
	Количество мест
	Площадь земельного участка, в м2 на 1 место

	1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	до 50

51-100

101-200

201-300
	200

175

125

100

	2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями и нарушениями зрения, слуха
	до 50

51-100

101-200

201-300
	100

75

50

40

	3
	Психоневрологические интернаты
	100-200

201-300

301-400
	125

100

80

	4
	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	до 50

51-74

70-100
	150

125

100

	5
	Медико-социальные центры восстановления трудоспособности инвалидов и бездомных
	до 50

50-75

75-100
	125

100

85

	6
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых
	12 человек на каждую 1000 (для населения с 60 лет)
	по расчету

	7
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	27 человек на каждую 1 000 (для всего населения)
	по расчету


Таблица 2

	Число параллельных классов
	Площадь земельного участка специализированных школ-интернатов

(м2 на одного воспитанника)

	
	С нарушениями
	С тяжелыми последствиями полиомиелита и

церебральных параличей

	
	слуха
	зрения
	интеллекта
	

	1
	200
	205
	225
	180

	2
	160
	160
	180
	140


Таблица 3

	Площадь земельного участка, в м2 на одного воспитанника

	Для обучаемых детей
	Для не обучаемых детей

	способных к самостоятельному передвижению
	не способных к самостоятельному передвижению
	способных к самостоятельному передвижению
	не способных к самостоятельному передвижению

	100
	120
	80
	50


Примечания: Площадь земельных участков домов-интернатов, размещаемых в пригородной зоне, в 5-7 минутной пешеходной доступности, парковой и лесопарковой зонах, а также в условиях реконструкции сложившейся застройки допускается уменьшать, но не более чем на 20%;
Площадь земельных участков домов-интернатов для умственно отсталых детей допускается уменьшать, но не более чем на 15%.
2.13. Объекты, предназначенные для реабилитационных форм занятости инвалидов, которые размещаются в жилых зданиях, следует предусматривать, как правило, в торцевых частях первых этажей, с организацией самостоятельных, специально оборудованных, входов, благоустроенной площадкой перед ними, а также автостоянкой, располагаемой на расстоянии не более 50 м от входа с учетом не прямолинейности движения во время подхода, а в случае вместимости стоянки до 10 машин - не менее 10 м. Изолированные автостоянки, а также места парковки автотранспорта инвалидов, выделяемые на автостоянках общего типа, следует организовывать в соответствии с требованиями пунктов раздела 6 настоящих норм.

2.14. Трудовые реабилитационные объекты следует, как правило, предусматривать во встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещениях, расположенных вдоль жилых улиц и основных внутриквартальных проездов, но не далее 300 м (с учетом не прямолинейности пешеходного подхода) до остановки общественного транспорта. В случаях размещения объекта в районах реконструкций существующей застройки и вблизи общегородской транспортной магистрали необходимо обеспечить защиту помещений от транспортного шума и других техногенных дискомфортных воздействий (особенно для объектов трудовой занятости с участием слабовидящих и лишенных зрения) инвалидов.

2.15. Наиболее предпочтительными для размещения объектов (киосков, легких сооружений, помещений первых этажей жилых и общественных зданий), предназначенных для трудовой занятости и социальной адаптации инвалидов, являются здания и сооружения, расположенные вблизи культовых объектов и комплексов, с созданием условий для беспрепятственного посещения инвалидами всех религиозных и гражданских мероприятий, а также участия в хозяйственной и благотворительной деятельности этих объектов.

3. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ И КОМПЛЕКСЫ

3.1. Планировочное решение, оборудование и благоустройство территории спортивных объектов и комплексов должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное передвижение всех маломобильных групп посетителей, включая посетителей на креслах-колясках и свободный доступ их ко всем сооружениям и открытым спортивным площадкам.

3.2. При организации открытых площадок, основных пешеходных подходов к объектам массового посещения, а также путей эвакуации посетителей массовых мероприятий следует выделять специальные полосы и участки площадей, предназначенные для передвижения и отдыха инвалидов и других маломобильных групп посетителей, исходя из расчета 0,96 м2 на одного инвалида - у открытых спортивных сооружений с трибунами и 0,58 м2 на одного инвалида - у крытых спортивных сооружений с местами для зрителей. Специальные эвакуационные полосы и площадки должны иметь яркую контрастную разметку, звуковую сигнализацию и информационные подсвеченные в вечернее время знаки и стенды.

Расчетное количество инвалидов и маломобильных зрителей, участников спортивных и других зрелищных мероприятий, принимается в зависимости от типа спортивного комплекса или сооружения, степени их оборудованности для беспрепятственного посещения инвалидами, согласно региональных статистических данных о численности маломобильных групп населения.

3.3. Расчет количества полос передвижения инвалидов к местам проведения соревнований следует производить, исходя из средней скорости передвижения маломобильного пешехода 0,5 м/сек. и расчетного времени подхода от остановки общественного транспорта (автостоянки) до зрительского места в пределах 20 минут.

3.4. Деревья и кустарники следует располагать не ближе 0,9 метра от бордюрного камня или края безбордюрной пешеходной дорожки и площадки, предназначенных для эвакуации инвалидов. Не допускается использование для озеленения пешеходных подходов к центрам массового посещения кустарников, имеющих высоту менее 0,5 м и более 1,1 м колючих растений, способных травмировать во время передвижения. Посадку древесных насаждений следует производить, как правило, в виде аллей и небольших групп для обеспечения свободной визуальной ориентации на всей территории подхода и эвакуации посетителей спортивных объектов и комплексов. Нижний уровень ветвей деревьев, при смыкающихся кронах, а также протяженных рекламных стендов следует располагать не ниже 1,4 м. над поверхностью земли.

3.5. На открытых плоскостных сооружениях, предназначенных для занятий спортом людей с полной или частичной потерей зрения, следует предусматривать защиту от шума.

3.6. Общественные туалеты в спортивных объектах и комплексах должны размещаться на территориях, куда посетители, включая и инвалидов на креслах-колясках, могли бы легко и беспрепятственно добраться. Входы в общественные туалеты не должны иметь порогов, а при необходимости устройства порогов - их высота не должна превышать 2,5 см.

4. РЕКРЕАЦИОННО-ЛАНДШАФТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
4.1. В лесопарках, городских парках, скверах и бульварах должна быть предусмотрена непрерывная система (маршрут) аллей, дорожек, открытых площадок и функциональных зон, где средствами благоустройства созданы и постоянно поддерживаются условия для передвижения (прогулок) инвалидов.

4.2. Сведения о беспрепятственной (безбарьерной) системе маршрутов на территории парков и других рекреационных объектов должны быть вынесены в виде схем на специальных информационных стендах и указателях, имеющих соответствующую символику, размещаемых, как на основных входах, так и вблизи участков с резким изменением направления движения или наличием труднопреодолимых препятствий и преград.

4.3. Ширина аллей и дорожек, их продольный и поперечный уклон, а также качества покрытия должны соответствовать требованиям п.п. 5.2; 5.3; 5.5 настоящих норм.

4.4. В местах примыкания к аллеям и дорожкам оборудованных скамьями площадок отдыха, входов в здания и сооружения - на поверхность мощения следует укладывать специальные информационные плиты дорожного покрытия, которые информируют об изменении направления движения, а также предупреждают о наличии на пути труднопреодолимого или опасного участка. Формы и информационное содержание наносимых на плиты фактур представлены в приложении 8 - настоящих норм.

4.5. Тротуарная плитка и другие элементы конструкции покрытий пешеходных дорожек в прогулочных зонах, посещаемых инвалидами, в случаях отсутствия бортика или бордюра должны быть приподняты над поверхностью земли на высоту не менее 2,5 см. Следует исключить посадку травы и кустарника вдоль одной из сторон безбордюрных мощеных дорожек в полосе шириной не менее 15 см.

4.6. В случаях, когда на пути движения пешеходов в границах мощения аллей и дорожек расположены деревья, столбы, малые архитектурные формы и т.п. следует устраивать обводящие бордюры со специальной цветовой разметкой либо «мягкие преграды» в виде невысокого кустарника, травяного газона, укладки в мощение округлого булыжника и т.п. Расстояние, на котором слабовидящий и лишенный зрения должен быть предупрежден о наличии преграды, следует предусматривать не менее 1,5-2,0 м.

4.7. Площадки отдыха, примыкающие к парковым аллеям и дорожкам, предназначенные для отдыха инвалидов на креслах-колясках должны, помимо установки скамьи иметь свободное пространство не менее: 0,9 м вдоль аллеи и 1,2 м в глубину при расположении скамейки вдоль осевой линии аллеи или, соответственно 1,5 и 1,6 м - при установке скамейки под углом более 45 градусов к осевой линии аллеи или дорожки.

4.8. Мощение или покрытие парковых площадок должно быть твердым, пропускающим сквозь швы или поры влагу и отличающимся фактурой от мощения примыкающей парковой аллеи или дорожки. Площадка может быть приподнята или выделена бордюрным камнем высотой не более 4,5 см, а также пандусом с тем же перепадом высот и длиной вдоль уклона не менее 75 см.

4.9. Скамья, а также скамья - качель, таксофоны, питьевые фонтанчики и другие малые формы и сервисные устройства должны устанавливаться на специальную плиту - основание, боковые ребра которого окрашиваются в яркие цвета, либо выполняются из цветного материала. Рекомендуемые цвета - оранжевый или желтый в сочетании с черным. Плита - основание может иметь выступ за границы устанавливаемого оборудования в плане не более 5 см и высоту над уровнем покрытия площадки не менее 7 см.

4.10. Прогулочный и обслуживающий парковый транспорт должен иметь яркую контрастную окраску и оборудоваться светоиллюминацией и «мягкими» звуковыми сигналами.

4.11. Все парковые прогулочные транспортные средства должны быть оборудованы элементами, облегчающими посадку и высадку инвалидов. Высота первой посадочной ступеньки над уровнем мощения должна быть не более 12 см, ширина входа не менее 65 см.

4.12. Не просматриваемые, выполняемые из непрозрачных материалов, ограждения видовых площадок, посещаемых инвалидами на креслах-колясках должны иметь высоту непрозрачной части не более 0,7 м над основанием площадки либо оборудоваться просматриваемыми вставками в виде декоративных решеток, специального остекления.

4.13. На оборудованных пляжах у водоемов следует выделять небольшие участки с теневыми навесами и невысоким ограждением в виде декоративного плетня, деревянной обрешетки, стенок из вертикально поставленных отрезков бревен и т. д. для пребывания инвалидов. Такие участки должны быть соединены с входом в воду дорожкой шириной не менее 65 см, имеющей твердое покрытие. При входе в воду и в зоне купания следует устанавливать опорные поручни, высотой 90 см и длиной, достаточной для полного погружения инвалидов в воду. Поручни выполняются из трубы диаметром 5 см и на концах закругляются. Дно в зоне купания инвалидов и других маломобильных групп должно быть очищено от водорослей и крупных камней и иметь песчаное основание. Вдоль входного поручня следует устраивать небольшую бетонную стенку (мол), служащую для крепления поручня и одновременно удерживающую песочное основание в зоне купания от размыва. При оборудовании пляжа необходимо учитывать суточные колебания уровня воды.

4.14. В рекреационно-ландшафтных территориях должна быть предусмотрена возможность беспрепятственного доступа инвалидов к общественным туалетам, сведения о которых наносятся на информационные стенды и указатели. Специальные информационные плиты дорожного покрытия должны информировать инвалидов с дефектами зрения о входах в общественные туалеты.

5. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

5.1. На территориях общего пользования населенных мест следует выделять специально оборудованную сеть маршрутов для беспрепятственного передвижения инвалидов (организованную по безбарьерному принципу), связывающую транспортные, обслуживающие, производственные (в том числе специализированные) рекреационные и т.п. объекты с жилыми территориями.

5.2. Пешеходные дорожки и тротуары должны иметь ширину не менее 1,8 м, обеспечивающую безопасное двустороннее движение инвалидов на креслах-колясках.

5.3. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров, которыми пользуются престарелые и инвалиды на креслах - колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных площадок вдоль спуска. Если продольный уклон пешеходных дорожек или тротуаров общего пользования превышает указанные пределы, для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать специальные дорожки или пандусы.

5.4. Входы в пешеходные тоннели, проходящие под проезжей частью, следует обеспечивать пандусами для передвижения инвалидов на креслах-колясках и пешеходов с детскими колясками в соответствии с пунктами раздела 9 настоящих норм. 

5.5. Покрытия тротуаров и пешеходных дорожек, которыми пользуются инвалиды, должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. Не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть без сдвигов по высоте, а толщина швов между плитами должна быть не более 1,5 см.

5.6. Покрытие тротуаров и пешеходных дорожек должно отличаться по цвету и материалу от окружающих поверхностей. Края (обочины) тротуаров или пешеходных дорожек должны служить указателем направления движения. Они могут выполняться из бордюрного камня, выступающего на 10 см над уровнем тротуара.

5.7. Для слабовидящих инвалидов пешеходный путь сопровождается звуковой и визуальной информацией. Знаки, определяющие движение, могут располагаться на стенах домов, на специальных столбах. Для слепых осязательная информация размещается преимущественно на тротуарах, она воспринимается тростью или непосредственным прикосновением ног идущего. 

5.8. Ребра решеток, устанавливаемых в плоскости покрытия на путях движения инвалидов, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см.

5.9. Для пешеходов с полной или частичной потерей зрения следует предусматривать предупреждающую информацию о приближении к препятствиям и участкам с изменением направления движения (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) с помощью изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющих рельефных полос плит мощения и отделки цокольной части зданий, яркой контрастной окраской ограждающих конструкций, соответствующих звуковых сигналов. 

5.10. В зонах регулярного передвижения инвалидов пешеходные переходы на улицах общегородского значения с регулируемым движением, как правило, следует оборудовать островками безопасности, снабженными специальными турникетами.

Островки безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должны иметь ширину (глубину по ходу движения пешехода) не менее 3,0 м и длину (вдоль направления движения транспорта) не менее 2,0 м.

5.11. Ширина перехода через островок безопасности должен быть приподнят над проезжей частью улицы на высоту не менее 4 см. Для облегчения ориентации и перехода через проезжую часть улицы людям с полной потерей зрения покрытие пешеходной дорожки должно отличаться от покрытия проезжей части. 

5.12. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и дорог не должна быть менее 2,5 см и превышать 4,0 см. Уклоны подходов непосредственно к пересечению не должны превышать 6%. Ширина пониженной части бортовых камней пересечения должна быть не менее 1,5 м. Не допускается применение в местах переходов бортовых камней со скошенной верхней частью. 

5.13. Пешеходные переходы вблизи специализированных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения должны быть оборудованы светофорами с устройством принудительной подачи светового сигнала и его дублированием звуковым сигналом. На пешеходных переходах, не имеющих светофорного регулирования, следует применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт и разместить знак "Осторожно, инвалиды".

5.14. Осветительные устройства, фонари, водоприемники и решетки для поверхностного стока следует устанавливать по одной стороне пешеходного пути.

5.15. В туалетах общего пользования, включая туалеты в объектах для трудовой деятельности инвалидов, следует предусматривать не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м для инвалидов, пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими приспособлениями.

6. ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ

6.1. Длина подходов к остановочным пунктам общественного транспорта и специальным площадкам для остановки транспорта, перевозящего инвалидов, не должна превышать 100 м от входа в специализированные учреждения инвалидов и 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды.

6.2. Площадки остановочных пунктов должны иметь специальные зоны для инвалидов, оборудованные турникетами, платформами, пандусами и снабженные информационной разметкой. Ширина посадочной зоны должна быть не менее 1.5 м. Высота посадочной платформы должна быть на уровне пола автотранспортного средства.

6.3. На открытых стоянках для временного хранения легковых автомобилей, размещаемых в пределах жилой застройки, а также при учреждениях обслуживания и объектах приложения труда, следует предусматривать места для личных автотранспортных средств инвалидов.

Количество машиномест следует принимать из расчета:

- 4%, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100;

- 3% при общем числе мест от 101 до 200;

- 2% при общем числе мест свыше 200 плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 300 мест.

6.4. На автомобильных стоянках при специализированных учреждениях и центрах обслуживания инвалидов, следует предусматривать для личных автомобилей инвалидов не менее 10%, а при учреждениях, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функции, не менее 20% мест от общей вместимости.

6.5. Места для стоянки автомобилей инвалидов, как правило, располагаются у тротуаров и должны быть снабжены специальной разметкой и символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. При расчете, общую площадь стоянок для автомобилей инвалидов, следует принимать равной 30 м2.

6.6. Для удобства въезда на стоянку следует выполнить разметку мест для личного автотранспорта под углом к проезжей части улицы.

6.7. По разрешению местных органов власти допускается размещение наземных гаражей - боксов для автомобилей инвалидов на внутридворовой территории многоэтажной жилой застройки.

6.8. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, а также входов на территорию предприятий, использующих труд инвалидов.

6.9. Здания аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов должны быть обеспечены специальными оборудованными входами для инвалидов, снабженными соответствующей разметкой и символами.

6.10. Выходы на перрон железнодорожных вокзалов и автовокзалов должны обеспечивать беспрепятственные подходы к местам посадки и ориентацию инвалидов. Зоны повышенной опасности на подходах должны быть оборудованы специальными ограждениями, предупредительными символами, фактурно-информационным мощением, а при необходимости, световыми и звуковыми сигналами.

6.11. Переходы через железнодорожные пути должны быть снабжены пандусами и специальным мощением. Ширина перехода должна быть не менее 1,5 м. Возвышающаяся часть железнодорожного рельса над покрытием перехода не должна превышать 45 мм.

7. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ И ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

7.1. При проектировании благоустройства и оборудования вновь формируемых внутриквартальных и придомовых территорий, а также реконструкции существующих, следует учитывать, что дворовые и другие жилые территории общего пользования являются основным повседневным местом проведения досуга на открытом воздухе для всех маломобильных групп населения и инвалидов (в том числе передвигающихся на креслах-колясках).

7.2. При расчетах потребности в благоустроенных внутриквартальных и придомовых (дворовых) территориях следует учитывать, что действующие нормативные документы (СНиП 2.07.01.89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", а также СНиП РК 3.01-02-2001 "Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства") устанавливают удельные размеры площадок исходя из количества маломобильных групп в пределах 2% от общего числа жителей структурного элемента жилой застройки (как многоэтажной, так и малоэтажной усадебной и блокированной застройки). При доле маломобильных групп жителей, превышающей эту величину следует увеличивать удельные размеры площадок общего пользования на 2,0 м2 на каждого проживающего инвалида.

7.3. Пространственную организацию дворовых территорий следует формировать (либо реконструировать) с учетом необходимости выделения небольших площадок, предназначенных для пребывания инвалидов и других маломобильных групп жителей. Площадки могут располагаться изолированно, либо выделенной частью других планировочных элементов, и иметь площадь не менее 3,36 м2.

7.4. Открытые участки, предназначенные для пребывания инвалидов и других маломобильных групп во дворах и других пространствах общего пользования, должны быть защищены средствами озеленения, легкими ограждениями, навесами от активно используемых жителями участков и других дискомфортных природных и техногенных воздействий. Расположение площадок должно отвечать требованию обеспечения их прямой инсоляции в течение не менее 3-х часов в день.

7.5. Внутриквартальные пешеходные дорожки и тротуары, предназначенные для движения на креслах-колясках, а также других вспомогательных средствах, должны иметь ширину не менее 1,5 м, а дорожки внутридворовые или ведущие к общественным зданиям - не менее 1,2 м и отвечать требованиям, соответствующим пунктам раздела 6 настоящих норм.

7.6. К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м.

7.7. В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных тротуаров следует предусматривать не реже чем через 300 м места отдыха со скамейками.
7.8. При проектировании площадок внутридворового (придомового) благоустройства следует учитывать следующие параметры зон и пространств для инвалидов:
- зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9 м и длину не менее 1,5 м;
- ширина прохода (проезда) при одностороннем движений должна быть не менее 1,2 м, при двухстороннем - не менее 1,8 м;
- высота перехода (проезда) до низа выступающих конструкции должна быть не менее 2,1 м;
- размеры площадки для поворота кресла-коляски на 90 градусов должны быть не менее 1,3x1,3 м, для поворота на 180 градусов - не менее 1,3х1,5 м и на 360 градусов - не менее 1,4х1,4 м.
7.9. При устройстве выхода на придомовой участок с расположенных на первом этаже здания балконов квартир для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, этот выход должен быть снабжен пандусом или подъемником.
8. ЛЕСТНИЦЫ И ПАНДУСЫ

8.1. В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между горизонтальными участками пешеходных путей, при входах в подземные переходы, а также в здания и сооружения, следует предусматривать лестницы и пандусы.
8.2. В лестницах должно быть не менее трех ступеней. Ступени лестниц должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. По не примыкающим к стенам боковым краям лестничного марша ступени должны иметь бортики высотой не менее 2 см для предотвращения соскальзывания ноги, палки или костыля. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. Ширина проступей для наружных лестниц должны быть не менее 40 см, высота подъемов ступеней - не более 12 см. Для слепых и слабовидящих лестницы вверху и внизу, а также участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням лестницы, должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением и контрастной окраской.
8.3. Уклон каждого марша, пандуса в зависимости от его длины не должен превышать величин, указанных в приложении 2.

8.4. В начале и конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски.
8.5. В исключительных случаях допускается предусматривать устройство винтовых пандусов, величина внутреннего радиуса которых рассчитывается в соответствии с приложением 2. Длина промежуточных горизонтальных площадок винтового пандуса по внутреннему радиусу должна составлять не менее 2 м.
8.6. По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать бортики высотой не менее 5 см.
8.7. По обеим сторонам пандуса или предназначенного для движения инвалидов лестничного марша должны предусматриваться ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует предусматривать двойными на высоте не менее 0,7 и 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на высоте 0,5 м. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0,3 м. Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 см и не более 5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 4 см.
8.8. Предназначенные для инвалидов входы в здания и сооружения следует защищать от атмосферных осадков и предусматривать перед входом площадку размером в плане не менее 1,0х2,5 м с дренажем (влагоудалением), а в зависимости от местных климатических условий - с подогревом.
9. ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. Все доступные для инвалидов места общего пользования, здания и сооружения, а также специально оборудованные маршруты, предназначенные для беспрепятственного передвижения инвалидов, должны быть снабжены информационно-знаковой системой, включающей:
- указатели, доступные для инвалидов у входов в здания и сооружения, начала, завершения и продолжения беспрепятственного маршрута, наличия оборудованных площадок отдыха, остановок общественного транспорта, автостоянок, сервисных устройств и автоматов;
- знаки, предупреждающие о наличии на пути строительных барьеров, препятствий, опасных участков, а также резком изменении направления движения или уклона поверхности;

- информационные стенды и установки, содержащие сведения о времени суток, трассировке оборудованных маршрутов передвижения и местоположении доступных для инвалидов объектов различного назначения, мероприятиях, проводимых с участием инвалидов, правилах пользования сервисными устройствами и автоматами, а также рекламе различных форм трудовой и коммерческой занятости маломобильных групп населения.

9.2. Элементы визуальной информации и ориентации инвалидов должны отвечать эстетическим требованиям, предъявляемым к компонентам дизайна городской среды, иметь общие принципы цветового и графического решения. Информационные элементы следует размещать на фоне однотонно окрашенных поверхностей, а также поверхностей с однородной фактурой (элементов фасадов, стен зданий и сооружений, ограждений, зеленых насаждений и т.п.).

9.3. Плоскости информационных щитов, а также других элементов-носителей информации для маломобильных групп населения следует выполнять непрозрачными, окрашенными флюорисцентными оттенками желтого цвета. Текстовую и знаковую информацию следует наносить темно-зелеными, темно-синими и черными колерами.

9.4. Конструкции опорных элементов следует окрашивать в цвета легко различимые и контрастирующие со сложившейся цветовой средой окружения. В вечернее время следует использовать внутреннюю или внешнюю подсветку информационных плоскостей.

9.5. Знаковые и информационные установки, вывески и подвесы, предназначенные для ориентации инвалидов в городской среде, следует размещать с условием их беспрепятственного зрительного восприятия (без зрительных помех) на расстоянии не менее 10 м, а также на расстоянии не более 5 м от оси передвижения инвалидов. Минимальная высота расположения информационной плоскости над уровнем поверхности площади или пешеходного пути 1,5 м, максимальная - 4,5 м.

9.6. Допускается совмещать специальную информацию для инвалидов с рекламными установками, щитами, вывесками коммерческого характера, используя при этом общие опорные конструкции, информационные плоскости и другие носители рекламы и информации в городской среде. Небольшие по площади знаки и указатели, предназначенные для ориентации инвалидов, допускается размещать на опорах светофоров и других знаков и устройств, регулирующих дорожное и пешеходное движение.

9.7. Величину информационных плоскостей знаковых символов, надписей, предназначенных для ориентации инвалидов, маломобильных групп населения в городской сфере, следует определять в зависимости от дистанции зрительного восприятия конкретного знаково-информационного элемента.

Светофоры и устройства, регулирующие движение пешеходов через транспортные коммуникации, обозначающие входы в здания и подземные переходы, а также установленные в других местах, представляющих опасность для людей с полной или частичной потерей зрения, должны дублироваться звуковыми сигналами.

9.8. В общественных местах массового посещения, а также вдоль основных пешеходных путей следует размещать площадки отдыха со скамейками и таксофонами на расстоянии друг от друга не более 400 м.

9.9. Не менее одного из таксофонов, размещаемых в доступных для инвалидов местах общего пользования, или один в каждом ряду таксофонов следует устанавливать на высоте не более 0,8 м от уровня покрытия площадки.

9.10. В местах, доступных для инвалидов на креслах-колясках, уровень приемного проема почтового ящика следует располагать на высоте не более 1,3 м от поверхности пешеходного пути.

9.11. Прилавки магазинов, киосков для торговли и обслуживания населения в районах, наиболее посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, окна кассовых кабин и т.п. следует располагать на высоте не более 0,8 м.

9.12. Все элементы стационарного оборудования, предназначенные для пользования инвалидами, должны быть надежно закреплены. Крепежные элементы оборудования, регуляторы, рычаги и т.п. не должны выступать за конструктивные плоскости оборудования или закрепляемого элемента. Подходы к оборудованию, прилавкам и другим устройствам, предназначенным для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, должны иметь ширину не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов - не менее 1,1 м.

9.13. Ручки, рычаги, краны, кнопки, отверстия и проемы торговых, билетных и т.п. автоматов и прочие устройства, предназначенные для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, следует располагать на высоте не более 1,0 м от уровня покрытия и на расстоянии не менее 0,4 м от стены или другой плоскости, ограничивающий подъезд коляски.

Приложение 1

Видовой состав учреждений социального обеспечения для инвалидов

и других маломобильных групп населения

	Наименование учреждений
	Видовой состав объектов

	
	столица Республики
	областные центры
	межрайонные центры
	районные центры
	городские центры

	Дома-интернаты для престарелых ветеранов труда и войны
	1
	1
	1
	-
	-

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	1
	1
	-
	-
	-

	Дома-интернаты для слабовидящих, лишенных зрения и слуха граждан
	1
	1
	-
	-
	-

	Психоневрологические интернаты
	1
	1
	-
	-
	-

	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках
	1
	1
	1
	1
	1

	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны, труда и одиноких престарелых
	1
	1
	1
	1
	1

	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	1
	1
	-
	-
	-

	Медико-социальные центры восстановления трудоспособности инвалидов и бездомных
	1
	1
	-
	-
	-

	Школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении
	1
	1
	-
	-
	-

	Дома-интернаты для детей с тяжелыми последствиями полиомиелита и церебрального паралича
	1
	1
	-
	-
	-

	Школы-интернаты для детей слабовидящих и лишенных зрения
	1
	1
	-
	-
	-

	Школы-интернаты для глухонемых детей
	1
	1
	-
	-
	-

	Детские реабилитационные центры
	1
	1
	-
	-
	-


Приложение 2

Обязательное
Зависимость размеров пандусов от величины уклонов

График 1. Зависимость длины марша пандуса от величины его уклона

[image: image1.png]coeeuper g
&
-t-4-F-+-

1 [OTyCKaeTcs B MCITOMMIET AR oy asx
'

- ol





Наибольшая длина марша пандуса в метрах

График 2. Зависимость внутреннего радиуса винтового пандуса от величины его уклона

[image: image2.png]Vicnon & mponerTax

)

woe =

Pexouenryeuas soma

i





Минимальный внутренний радиус винтового пандуса в метрах

Ссылочные и нормативно-технические документы

	Обозначение НТД, на которую дана ссылка
	Номер пункта РДС, в которых использованы материалы НТД

	ВСН 62-91

Проектирование Среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
	Раздел 2, п.п. 2.3, 2.4,2.10,2.11, 2.12

Раздел 3. п.п. 3.6, 3.7, 3.10, 3.11. Раздел 5, п.п. 5.2, 5.3, 5.10, 5.12. Раздел 6, п.п. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8. Раздел 7, п.п. 7.8.

Раздел 8, п.п. 8.2, 8.4 - 8.11.

Раздел 10, п.п. 10.5, 10.7, 10.9- 10.13.

	СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
	Раздел 7, п.п. 7.6.

	Рекомендации по проектированию психоневрологических интернатов" ЦНИИЭП жилища. Москва 1978
	Раздел 2, п.п. 2.7.

	Типовая инструкция по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками в проектах, общественных зданий, планировки и застройки населенных мест. Стройиздат. Москва 1990г.
	Раздел 4, п.п. 4.4, 4.7, 4.9, 4.11. Раздел 5, п.п. 5.7. - 5.10

Раздел 7, п.п. 7.5; 7.8;

Раздел 8, п.п. 8.1 - 8.9;

Раздел 9, п.п. 9.8

	Калмет Х.Ю. Жилая Среда для инвалида. Научно-популярное издание. М: Стройиздат, 1990 г.
	Приложения 3-7


